# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Przyrządy do elektrorehabilitacji Szt. 1

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pokrowiec wiskozowy szt. 80 Pokrowiec wiskozowy 10x10cm przeznaczony do współpracy z elektrodami silikonowo-węglowymi 7x7cm lub 7,5x9cm. | Tak |  |
|  | Woreczki z piaskiem szt. 8 Woreczek do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wypełniony drobnym piaskiem. Wymiary 21x28cm. | Tak |  |
|  | Pas rzepowy szt. 8 Elastyczny pas do mocowania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wyposażony w system rzepów ułatwiających proces mocowania. Wymiary – 60x10 cm | Tak |  |
|  | Pas rzepowy szt. 8 Elastyczny pas do mocowania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Wyposażony w system rzepów ułatwiających proces mocowania. Wymiary – 40x10 cm | Tak |  |
|  | Elektroda silikonowa szt. 90 Elektroda silikonowo-węglowa 6x6cm z gniazdami do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4 mm) oraz "mini banan"(2 mm). | Tak |  |
|  | Elektroda Bergoniego – półmaska szt. 4 Elektroda aluminiowa do stosowania w zabiegach stymulacji nerwu trójdzielnego z gniazdem do podłączenia przewodu zakończonego wtykiem "banan"(4mm) | Tak |  |
|  | Elektrody punktowe - zestaw podstawowy szt. 2 Zawartość zestawu: Adapter do elektrod punktowych 6mm, 10mm, 15mm i 20mm - 1szt. Elektroda punktowa 6mm do adaptera - 1szt. Elektroda punktowa 15mm do adaptera - 1szt. Etui - 1szt | Tak |  |
|  | Pokrowiec wiskozowy do elektrody Bergoniego – półmaski szt. 7 Pokrowiec wiskozowy do elektrody Bergoniego do elektroterapii przeznaczony do współpracy z elektrodą Bergoniego - półmaską. | Tak |  |
|  | Hantle 1 kg szt 5 Powierzchnia z mocnej gumy, która znacząco wydłuża ich żywotność. Wymiary: szerokość 6cm, długość 20cm, wysokość 6cm | Tak |  |
|  | Hantle 2 kg szt 1 Powierzchnia z mocnej gumy, która znacząco wydłuża ich żywotność. Wymiary: szerokość 8cm, długość 22cm, wysokość 8cm | Tak |  |
|  | Guma kompresyjna szt. 1 Guma kompresyjna służąca do terapii kompresyjnej różnych części ciała. Wymiary: długość 208 cm, szerokość 5 cm, grubość 1.5 mm. |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)