# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Przyrządy do rehabilitacji ruchowej pozycji Szt. 1

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ręczny roller szt. 1 Skonstruowany z wytrzymałej i odpornej na zniekształcenia pianki EVA. Uchwyty ułatwiające masaż. Wodoodporny. | Tak |  |
|  | Roller do samodzielnego masażu punktów spustowych szt. 2 Możliwość masażu równoległych pasm mięśni, a także mięśni wzdłuż kręgosłupa czy szyi. Wymiary: szerokość 24 cm, średnica 12 cm. | Tak |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna szt. 2 Wykonana z matowej, w dotyku twardej gumy. Przeznaczona dla osób o wzroście do 175 cm. Obciążenia dynamiczne do 400 kg. Obciążenie statyczne do 2000 kg. Średnica 65cm. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 2 kg. szt. 4. Woreczek ze skóry z określoną wagą i kółkiem do zwieszeń, wypełnione śrutem. | Tak |  |
|  | Ciężarek miękki 1 kg. szt. 4. Woreczek ze skóry z określoną wagą i kółkiem do zwieszeń, wypełnione śrutem. | Tak |  |
|  | Klej do kinesiotapingu 400 ml. szt. 3 Klej w spray’u ułatwiający przyczepność przy aplikacji tapów. Posiadający antyseptyczne właściwości, nie odbarwiający skóry. | Tak |  |
|  | Piłka rehabilitacyjna szt. 3 Wykonana z matowej, w dotyku twardej gumy. Średnica 30cm. | Tak |  |
|  | Balkonik ułatwiający chodzenie szt. 2 Balkonik rehabilitacyjny ze składaną aluminiową ramą. Kółka przednie o średnicy 12 cm. Tylne nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi. Ergonomiczne uchwyty. Wysokość regulowana skokowo co 2,5 cm. Maksymalne obciążenie 110 kg, szerokość do 65 cm, wysokość do 92 cm, waga do 2,3 kg | Tak |  |
|  | Wyposażenie UGULa szt. 1 Skład zestawu: Linka długość 1600 mm - 8 szt, Linka długość 960 mm - 2 szt, Linka długość 2450 mm - 1 szt, Linka długość 5720 mm - 1 szt, Linka długość 3750 mm - 2 szt, Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 4 szt, Podwieszka ud i ramion - 145x540 - 4 szt, Podwieszka pod miednicę 230x750 - 1 szt, Podwieszka klatki piersiowej - 1 szt, Podwieszka pod głowę - 1 szt, Podwieszka stóp - 2 szt, Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - 2 szt, Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - 1 szt, Kamaszek - 1 szt, Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt, Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt, Ciężarek miękki 1,5 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 2,0 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 2,5 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt, Esik - 30 sztuk | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)