# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Zestaw przyrządów do rehabilitacji kończyn dolnych Szt. 1

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uniwersalny taboret bez oparcia szt. 4 Regulacja wysokości, siedzisko z systemem wysokoelastycznych pianek, podgumowane kółka w podstawie jezdnej szt. 5, materiał tapicerki niepalny i nie zawierający ftalanów. Średnica podstawy jezdnej maks. 65cm, siedziska 35 cm. Grubość pianki siedziska 6 cm. Wysokość regulowana w zakresie 48-60 cm. Waga maks. 5,9 kg. | Tak |  |
|  | Taboret lekarski z oparciem szt. 5 Regulacja wysokości, oparcie, siedzisko z systemem wysokoelastycznych pianek, podgumowane kółka w podstawie jezdnej szt. 5, materiał tapicerki niepalny i nie zawierający ftalanów. Średnica podstawy jezdnej maks. 65cm, siedziska 35 cm. Grubość pianki siedziska 6 cm. Wysokość regulowana w zakresie 48-60 cm. Waga maks. 8,0 kg. | Tak |  |
|  | Odważniki z ergonomicznym uchwytem szt. 2 Przeznaczony do treningu całego ciała. Waga 4 kg. | Tak |  |
|  | Podest równoważny labirynt szt. 2 Zastosowanie: ćwiczenia równoważne, Wykonany ze stabilnego tworzywa sztucznego. Wymiary maksymalne 55x41x11cm (DxSxW) Maksymalne obciążenie minimum 115kg. | Tak |  |
|  | Wałki sensoryczne kpl. 4 (po 2szt.) Zastosowanie: do masażu stref reflektorycznych dłoni i stóp lub stref wzmożonego napięcia mięśniowego. Wypełnione powietrzem. Wykonane z Rutonu. Wymiary 12x6 cm. | Tak |  |
|  | Ściskacz do treningu dłoni szt. 2 Możliwość treningu każdego palca dłoni osobno. Opór: 0.7kg/2.3kg | Tak |  |
|  | Aplikator wieloigłowy szt. 2 Elastyczna gumowa mata rehabilitacyjna z zamocowanymi na niej igłami z różnych metali. Wymiary: 12x47 cm | Tak |  |
|  | Jumper 2 szt. Wykonany z dwóch części - gumowej powierzchni oraz statycznej podstawy. Maksymalne obciążenie 200 kg. Wymiary 52x24 cm. | Tak |  |
|  | Schodki do stołu trakcyjnego szt. 1 Dwa stopnie. Konstrukcja metalowa malowana proszkowo. Podkładki pod nogami antypoślizgowe. | Tak |  |
|  | Wyposażenie UGULa szt. 1 Skład zestawu: Linka długość 1600 mm - 8 szt, Linka długość 960 mm - 2 szt, Linka długość 2450 mm - 1 szt, Linka długość 5720 mm - 1 szt, Linka długość 3750 mm - 2 szt, Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 4 szt, Podwieszka ud i ramion - 145x540 - 4 szt, Podwieszka pod miednicę 230x750 - 1 szt, Podwieszka klatki piersiowej - 1 szt, Podwieszka pod głowę - 1 szt, Podwieszka stóp - 2 szt, Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - 2 szt, Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - 1 szt, Kamaszek - 1 szt, Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt, Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt, Ciężarek miękki 1,5 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 2,0 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 2,5 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt, Esik - 30 sztuk | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)