# ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

##### Zestaw przyrządów do rehabilitacji kończyn górnych Szt. 1

Przedmiot przetargu: …………………………………………………………………………..

Producent/Firma: ………………………………………………………………………………..

Urządzenie typ: ...................................................	Rok produkcji: ...............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022. | Tak |  |
|  | Trener równowagi szt. 3 Zastosowanie: poprawa reakcji równoważnych, wspomaganie cyrkulacji żylnej i limfatycznej, korekcja wad postawy, ćwiczenia i wzmacnianie mięśni stawów: skokowego, kolanowego i biodrowego, ćwiczenia funkcji sensomotorycznych, elastyczności i świadomości. Wymiary maks. 34 x16x8 cm Maksymalne obciążenie min 145 kg | Tak |  |
|  | Elastyczny trener równowagi szt. 3 Zastosowanie: w terapii kończyn dolnych, korekcji wad postawy, w celu poprawy koordynacji i równowagi. Wymiar maks. 42 cm x 25 cm x 5 cm | Tak |  |
|  | Membrana gumowa pięciokulkowa szt. 4 Gumowa membrana do Aquavibronu. | Tak |  |
|  | Membrana gumowa z jedną kulką szt. 4 Gumowa membrana do Aquavibronu. | Tak |  |
|  | Wałek elastyczny szt. 3 Przybór terapeutyczny w postaci wałka elastycznego o długości 30 cm do zastosowania w ćwiczeniach oporowych w ćwiczeniach kończyny górnej. Siła potrzebna do zgięcia przyboru - 2,7 kg | Tak |  |
|  | Wałek elastyczny szt. 3 Przybór terapeutyczny w postaci wałka elastycznego o długości 30 cm do zastosowania w ćwiczeniach oporowych w ćwiczeniach kończyny górnej. Siła potrzebna do zgięcia przyboru – 4,5 kg | Tak |  |
|  | Wałek elastyczny szt. 3 Przybór terapeutyczny w postaci wałka elastycznego o długości 30 cm do zastosowania w ćwiczeniach oporowych w ćwiczeniach kończyny górnej. Siła potrzebna do zgięcia przyboru – 6,8 kg | Tak |  |
|  | Dysk korekcyjny szt. 4 ZASTOSOWANIE: poprawa koordynacji, polepszenie reakcji równowagi, poprawa siły mięśniowej, korekcja wad postawy, wspomaganie koncentracji i percepcji, stabilizacja stawów. Obciążenie do 200 kg. Średnica 36 cm. | Tak |  |
|  | Wałek rehabilitacyjny szt. 9 ZASTOSOWANIE: rozluźnienie napięcia struktur tkankowych: mięśni, powięzi, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych w obrębie kończyn dolnych i pleców, zapewniając komfort i relaks w czasie zabiegu masażu czy fizykoterapii. Wymiary: 20x60 cm. | Tak |  |
|  | Wałek rehabilitacyjny szt. 3 ZASTOSOWANIE: rozluźnienie napięcia struktur tkankowych: mięśni, powięzi, więzadeł, ścięgien i torebek stawowych w obrębie kończyn dolnych i pleców, zapewniając komfort i relaks w czasie zabiegu masażu czy fizykoterapii. Wymiary: 10x60 cm. | Tak |  |
|  | Półwałek rehabilitacyjny szt. 4 Pokrowiec z powłoki PCV przeznaczonej dla wyrobów medycznych. Wypełnienie ze średnio twardej pianki poliuretanowej o podwyższonej odporności na odkształcenia. Odporność na płyny fizjologiczne oraz na alkohol. Wymiary 60x15x10 cm | Tak |  |
|  | Taśma rehabilitacyjna 2,5 m szt. 11 Zastosowanie: przeprowadzenie profesjonalnego treningu lub terapii z progresywnym oporem. Opór w kg 0,9 – 4,4 (dla rozciągnięcia w % 25 – 250) | Tak |  |
|  | Taśma rehabilitacyjna 2,5 m szt. 11 Zastosowanie: przeprowadzenie profesjonalnego treningu lub terapii z progresywnym oporem. Opór w kg 0,5 – 2,6 (dla rozciągnięcia w % 25 – 250) | Tak |  |
|  | Taśma rehabilitacyjna 2,5 m szt. 11 Zastosowanie: przeprowadzenie profesjonalnego treningu lub terapii z progresywnym oporem. Opór w kg 1,3 – 6,0 (dla rozciągnięcia w % 25 – 250) | Tak |  |
|  | Taśma rehabilitacyjna 2,5 m szt. 11 Zastosowanie: przeprowadzenie profesjonalnego treningu lub terapii z progresywnym oporem. Opór w kg 0,7 – 3,2 (dla rozciągnięcia w % 25 – 250) | Tak |  |
|  | Wyposażenie UGULa szt. 1 Skład zestawu: Linka długość 1600 mm - 8 szt, Linka długość 960 mm - 2 szt, Linka długość 2450 mm - 1 szt, Linka długość 5720 mm - 1 szt, Linka długość 3750 mm - 2 szt, Podwieszka przedramion i podudzi 100x420 - 4 szt, Podwieszka ud i ramion - 145x540 - 4 szt, Podwieszka pod miednicę 230x750 - 1 szt, Podwieszka klatki piersiowej - 1 szt, Podwieszka pod głowę - 1 szt, Podwieszka stóp - 2 szt, Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350 - 2 szt, Pas do wyciagu za miednicę uniwersalny 1330x170 - 1 szt, Kamaszek - 1 szt, Ciężarek miękki 0,5 kg - 2 szt, Ciężarek miękki 1,0 kg - 2 szt, Ciężarek miękki 1,5 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 2,0 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 2,5 kg - 1 szt, Ciężarek miękki 3,0 kg - 1 szt, Esik - 30 sztuk |  |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |

| miejscowość: |  |
| --- | --- |
| data: |  |

……………………………………..

(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)