## zestaw do cytostatyków
zestaw do cytostatyków
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Aparat do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykającą sie klapką, górna część komory twarda, dolna część komory elastyczna, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, dł. drenu 140-180cm z końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania oraz filtr hybrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu komory kroplowej, i zastawka bezzwrotna zapobiegająca cofnięciu się krwi do zestawu, bez zawartości DEHP. Wymaga się * |  |  |  | szt. |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymuje infuzję po opróżnieniu"jeziorka"- filtr zatrzymujący powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania- filtr hydrofobowy na końcu drenu. Zestaw wyposażony w dodatowy port bezigłowy umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony nad komorą kroplową umożliwiający podaż całej dawki. Zestaw ne zawiera DEHP/ konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. Wymaga się * |  |  |  | szt. |  | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu . Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii ( BFE ) min.99,99999%. Regulator umożliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku w zakresie 3 - 270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej. Komora kroplowa bez PCV. |  |  |  | szt. |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Zestaw drenów Przeźroczystych (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Automatycznie zatrzymuje infuzję po opróżnieniu "jeziorka"- filtr zatrzymujący powietrze. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym za pomocą pomp oraz metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczonych dodatkowo korkami luer-lock - cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się* |  |  |  | szt. |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Zestaw drenów bursztynowych (nie zawierający PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną lub za pomocą pomp. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Automatycznie zatrzymuje infuzję po opróżnieniu "jeziorka"- filtr zatrzymujący powietrze. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się * |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Zestaw drenów przezroczysty (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym metodą grawitacyjną; linia do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigtowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock - dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Wymaga się * |  |  |  | szt. |  | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Dren do posiadanej przez Zamawiającego pompy infuzyjnej Infusomat Space, posiadający ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i klapką zamykającą, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, 15 um filtr infuzyjny w komorze kroplowej, zacisk rolkowy ze specjanym miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca po zakończonej infuzji, wstawka silikonowa kontaktująca sie z mechanizmem pompy, końcówka drenu luer-lock, dł. drenu 250cm +/- 5% |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Bezpudrowe rękawice nitrylowe w kolorze popielatym zawierające naturalny wyciąg z owsa - skuteczny środek kojący o silnym działaniu nawilżającym. Wewnętrzna warstwa ochronno-nawilżająca to koloidalny wyciąg z owsa zaklasyfikowany przez FDA jako środek ochronny skóry wg USP (Farmakopei Amerykańskiej) . Zawiera formułę odpowiedzialną za pielęgnację skóry oraz przyspieszenie procesu gojenia uszkodzonego naskórka, łagodzi swędzenie i zaczerwienienie. Wysoka barierowość wirusowa i chemiczna. Zapobiegają nadmiernemu poceniu dłoni. Dostępne rozmiary XS,S,M,L,XL; Opakowanie jednostkowe: a'100. Ceryfikacja: MDD-93/42/ECC; PPE-89/686/ECC; cytostatyki ASTM F1671; ASTM D6978; EN E374; dopuszczone do kontaktu z żywnością |  |  |  | op |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Fartuch ochronny z zamkiem błyskawicznym i kieszeniami, z wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze powierzchniowej 41,5 g/m2 umożliwiający transfer powietrza i pary wodnej (oddychającego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 <45s). Mankiety rękawów zakończone gumką w tunelu. Kolor biały. Dostępny w rozmiarach od S do 2XL. Spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej kategorii III PB [6], zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/425. Posiada właściwości mechaniczne: odporność na ścieranie materiału wg EN 530 Metoda 2, >100 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854 Metoda B, >100 000 cykli; odporność na przebicie wg EN 863 przynajmniej >10 N; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2, >50 N. Nie emituje zanieczyszczeń mechanicznych oraz chroni przed ich przenikaniem ze środka ubrania. Odporny na przenikanie typowych cytostatyków ( nie mniej niż 7 związków o klasie przenikania 5 wg EN 14325) |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Dren do pompy infuzyjnej Infusomat Space Line, do żywienia dojelitowego; dren wyposażony w uniwersalny multikonektor kompatybilny z każdym rodzajem pojemnika i bezigłowy port do wstrzyknięć; dren wyposażony w zacisk rolkowy i stopniowy adapter stożkowy do cewników do żywienia; dren wolny od PCV o długości min. 300 cm |  |  |  | szt. |  | 400 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta nieprzylepna 40-50x60-80cm-1szt; 2.Serweta z regulowanym otworem, możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe 7/7,5 - 1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem 325PSI; wyposażona w mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia i wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w TK i MRI. Rozmiary igły 20G/22G, długości: 15/20/mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, z przezierną obudową i membraną; przepływ drogą pomiędzy obudową, a membraną; pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu.Wrzut pozytywny "0,03 ml , pakowana pojedynczo. 8. Opatrunek przezroczysty do zabezpieczenia miejsca wkłucia - 1szt. |  |  |  | szt. |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm (+/- 10mm). Przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację miejsca wkłucia. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi. Rozmiary igły 19, 20G, , długości: 15, 20, 25, mm. Pakowana pojedynczo.Zamawiający określi rozmiar igły w czasie składania zamówienia. |  |  |  | szt. |  | 700 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Zestaw do upustu krwi: Pojemniki do krwi pojedyńcze 450 ml CPDA-1, zestaw pojedyńczy |  |  |  | szt. |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0