**Nr postępowania – ZP/2501/91/2021**

 **Załącznik nr 2a**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowego sprzętu do leczenia pacjentów hospitalizowanych w OAiIT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.****wymagana** | **Ilość szt.****dostarczona** | **Oferowany produkt****typ/nr kat.** | **Numer serii****i data ważności**/jeśli dotyczy/ | **Producent** | **WYCENA PRÓBEK** |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **PAKIET NR 3– P3 Zestawy do tracheostomii przezskórnej** |
| **1** | Zestaw do przezskórnej tracheostomii do wprowadzenia metoda Seldingera w skład którego wchodzą:• Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym• Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi .• Rozszerzacze ładujące do wprowadzenia rurki tracheostomijnej 3 szt (7,5mm,8,5mm,9mm)• 2x Igła wprowadzajaca (z koszulka i bez) 7 cm, rozmiar 15 G• Krótkie Rozszerzadlo o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm• Skalpel jednorazowego użytku, Strzykawka, Żel poślizgowy,, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. Elastyczna rurka tracheostomijna wykonana z PCV wolnego od DEHP w rozmiarze 7,5 lub 8,5, z jednorazową kaniulą wewnętrzną, przezroczystym kołnierzem, mankietem Taper Guard oraz ściętą skośnie końcówką. | **3szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK** |  |  |

 **Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

 Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

 ....................................................................................................

 pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy