Nr postępowania – ZP/2501/91/2021

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowego sprzętu  do leczenia pacjentów hospitalizowanych w OAiIT

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET NR 3– P3 Zestawy do tracheostomii przezskórnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw do przezskórnej tracheostomii do wprowadzenia metoda Seldingera w skład którego wchodzą: • Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym • Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi . • Rozszerzacze ładujące do wprowadzenia rurki tracheostomijnej 3 szt (7,5mm,8,5mm,9mm) • 2x Igła wprowadzajaca (z koszulka i bez) 7 cm, rozmiar 15 G • Krótkie Rozszerzadlo o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm • Skalpel jednorazowego użytku, Strzykawka, Żel poślizgowy,, zakrzywione kleszczyki hemostatyczne. Elastyczna rurka tracheostomijna wykonana z PCV wolnego od DEHP w rozmiarze 7,5 lub 8,5, z jednorazową kaniulą wewnętrzną, przezroczystym kołnierzem, mankietem Taper Guard oraz ściętą skośnie końcówką. | 3szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy