34/PN/2019

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:     SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane

pn. ,,Przebudowa Stacji Dializ"

w ramach zadania    „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych"

Przetarg ogłoszony w Biuletynie Zamówień

526796-N-2019 w dniu 19.03.2019 r.

opublikowany na stronie internetowej zamawiającego

www.szpitalciechanow.com.pl

SPIS TREŚCI

I. Zamawiający	3

II. Tryb udzielenia zamówienia	3

III. Opis przedmiotu zamówienia	3

IV. Termin wykonania zamówienia	4

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.	4

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)	5

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.	6

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	7

VIII. Wymagania dotyczące wadium.	8

IX. Termin związania ofertą.	8

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.	8

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	10

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.	10

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	11

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	11

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	11

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.	12

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	12

Załącznik nr 1b – opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych	13

Załącznik nr 1c – opis przedmiotu dla dostawy systemu stacji uzdatniania wody	15

Załącznik nr 3 – projekt umowy	17

Załącznik nr 4 – wzory protokołów odbioru	26

Załącznik nr 5 – wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	30

34/PN/2019

## I. Zamawiający

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

06-400 Ciechanów

Sekretariat    - tel. 23 / 672 31 27,  fax  672 27 64

Portal zamówień publicznych - https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

## II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poźn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

## III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane pn. ,,Przebudowa Stacji Dializ" realizowane w ramach zadania    „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" etap lI, zwane dalej robotami budowlanymi.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu uzdatniania wody z linią dystrybucji, zwanego dalej systemem uzdatniania wody. Opis i zakres dostawy został określony w załączniku nr 1c do SIWZ.

- Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o:

  - dokumentację projektową, w tym o kosztorysy przedmiarowe (załącznik nr 7 do siwz).

  - opis i zakres robót określony w załączniku nr 1b do SIWZ.

  - kosztorys ofertowy wybranego w postępowaniu wykonawcy,

  - treść SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak 34/PN/19).

  - treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót.

  - inne zobowiązania wykonawcy, o których mowa w projekcie umowy – załącznik nr 3 do siwz.

- Zamawiający informuje, że zamówienie nie zostało podzielone na części, w związku z tym nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Przedmiot  zamówienia określony jest we Wspólnym Słowniku Zamówień pod kodem i pojęciem:

| Kod CPV (wiodący) | Opis |
| --- | --- |
| 45215140-0 | Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych |
| Kody uzupełniające: | 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody |

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład modernizacji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną.

- Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej w postępowaniu musi skalkulować w ofercie wszystkie  koszty (nawet nie ujęte w kosztorysach lub siwz), których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, wynikające np. z dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej (art. 9a ustawy Pzp). W celu umówienia terminu przeprowadzenia wizji lokalnej wykonawcy winni skontaktować się z Działem Eksploatacji, tel 23 673 02 01, e-mail. i.sierpiński@szpitalciechanow.com.pl. Odbycie wizji zostanie potwierdzone przez pracowników Działu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca wraz z ofertą dostarczy kosztorysy ofertowe  sporządzone w oparciu o załączone przedmiary i dokumentację projektową.. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert Zamawiający nie żąda przedłożenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową. Przedmiotowy kosztorys Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed podpisywaniem przez niego umowy, jako warunek jej zawarcia.

- Zamawiający wymaga, aby zastosowane materiały i urządzenia spełniały wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, były dopuszczone do obrotu handlowego i posiadały wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania określone  przez zamawiającego w SIWZ, a także odpowiadały wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych, stosowania na terenie Polski, a także spełniały inne wymagania określone  przez zamawiającego w SIWZ, a także odpowiadały wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

- Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie szpitalnym. Realizacja zamówienia nie może w sposób istotny utrudniać funkcjonowania SSzW w Ciechanowie. W tym celu wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przedstawi zamawiającemu, w terminie trzech dni od daty zawarcia umowy harmonogram realizacji zadania, który musi uzyskać akceptację zamawiającego. Zamawiający będzie przekazywał teren robót etapami. Etapowość przekazania terenu robót zostanie uzgodniona w harmonogramie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Roboty stwarzające hałas mogą być prowadzone wyłącznie po uzgodnieniu ze Szpitalem.

- Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie efektów technicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych od pierwotnie założonych oraz będą zgodne pod względem:

  - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),

  - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

  - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

  - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje),

  - parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawcy (podwykonawców) należy wskazać w treści oferty, która część (części) zamówienia powierzona zostanie podwykonawcy (podwykonawcom) wraz z wykazem zakresu zadań zlecanych podwykonawcy (podwykonawcom) oraz podaniem nazwy (firmy) takiego podwykonawcy (podwykonawców). W przypadku nie złożenia stosownego oświadczenia w w/w zakresie, Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zamówienie lub jego poszczególne części samodzielnie.

- Wszystkie czynności wykonywane przez osoby,  którymi będzie się posługiwał wykonawca lub jego podwykonawcy, bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia i w miejscu prowadzonych robót budowlanych, polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 KP.

W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy PZP, zamawiający wymaga, aby czynności te wykonywały osoby zatrudnione przez wykonawcę lub jego podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę.

W związku z powyższym zamawiający wymaga aby:

- Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, dostarczył Zamawiającemu schemat organizacyjny budowy zawierający pełny skład osobowy pracowników obejmujący cały zakres rzeczowy robót budowlanych;

- schemat organizacyjny budowy był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana personalna w składzie osobowym pracowników na budowie;

- czynności wykonywane przy realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby wymienione w schemacie organizacyjnym budowy.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności  podejmowanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 ze zm.), a także sytuacji, w której Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność  gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej)

- Zamawiający dopuszcza wyłączenie innych czynności, niż określone w pkt 16,  z obowiązku określonego w pkt 15. Będzie to możliwe, na wniosek wykonawcy złożony w trybie przewidzianym dla instytucji wyjaśnień SIWZ, o której mowa w cz. VII pkt 8) SIWZ. We wniosku tym wykonawca winien udowodnić zamawiającemu, że wykonywanie wskazanych czynności, w zakresie realizacji zamówienia, nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 KP.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie w postępowaniu procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6.

## IV. Termin wykonania zamówienia

Najpóźniej do dnia 29.11.2019 r.

Zamawiający jest zainteresowany  możliwie szybkim zakończeniem inwestycji.

Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert, wykonawca może więc zaoferować w ofercie krótszy termin realizacji (w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ oraz w zestawieniu asortymentowo-wartościowym – załącznik nr 2 do siwz), poprzez określenie czasu trwania realizacji zamówienia, w dniach kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

Zamawiający jest zainteresowany zawarciem umowy niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Przewidywana data zawarcia umowy – 26.04.2019 r.

Wykonawca nie może zaoferować czasu trwania realizacji zamówienia, w ilościach dni, wykraczających ponad 29.11.2019 r.

## V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu (art. 24 ust 1 Pzp).

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obejmującą przedmiot zamówienia, na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN.

  - zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem  przedmiotowi zamówienia,  a przynajmniej jedna z nich była wykonywana w czynnym obiekcie użyteczności publicznej,

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-21 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w wyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Zamawiający wyjaśnia dodatkowo, że w sytuacji, gdy wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (tj. nie zrealizował 3 robót), a będzie polegał na zasobie innego podmiotu - podmiot ten będzie musiał wykazać zrealizowanie prac w tej właśnie liczbie.

- Powyższa zasada dotyczy również potwierdzenia spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do przedkładania dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W celu uniknięcia wątpliwości zamawiający wyraźnie zaznacza, iż nie dopuszcza się sumowania wysokości sum ubezpieczenia z różnych polis ubezpieczeniowych przez wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

## Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2017 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2017 r. poz. 615);

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

## VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 1a do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać  wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień  złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów :

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie i na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; - wzór załącznik nr 6 do SIWZ.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,  może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożony jednolity dokument lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, chyba że zamawiający zastrzegł konieczność osobistego wykonania zamówienia publicznego.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których takie zdolności są niezbędne.

  - Wykonawca, który chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego zawierają informacje o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem z załącznika nr 8 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126).

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

## VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się:

- Z wykorzystaniem portalu zakupowego zamawiającego, dostępnego pod adresem https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl  ,umożliwiającego wykonawcom w szczególności składanie ofert, oświadczeń i innych dokumentów w formie elektronicznej.

- Za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wyłączeniem możliwości składania w ten sposób ofert oraz oświadczeń, o których mowa m.in. w cz. VI siwz pkt 1,14 i 18.  W celu komunikacji zamawiający udostępnia adres zp1@szpitalciechanow.com.pl

Dla zachowania prawidłowości komunikowania się pomiędzy zamawiającym a wykonawcami za pośrednictwem  poczty elektronicznej wymaga się, aby uczestnicy postępowania potwierdzali odbiór i zapoznanie się z wiadomościami otrzymanymi ta drogą.

- Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, w przypadku składania ofert oraz oświadczeń, o których mowa m.in. w cz. VI siwz pkt 1, 14 i 18.

    - Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

  - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:

–  Ireneusz Sierpiński - 23 / 673 02 01,

- w sprawach procedury:                                                                                                                                                                          –  Wieslaw Babizewski – tel. 23 673 02 74, zp1@szpitalciechanow.com.pl

- w sprawach dotyczących funkcjonowania portalu zakupowego:                                                                                               -  Krzysztof Różycki tel. 23 673 05 39  informatyka@szpitalciechanow.com.pl

- Wyjaśnień udziela się w godzinach 9:00 – 14:00.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 7  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.

## VIII. Wymagania dotyczące wadium.

  - Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 50 000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  - Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKOBP nr rachunku          09 1020 1592 0000 2102 0181 0563, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 34/PN/2019 na Roboty budowlane (Stacja Dializ)”.

    - Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

    - Zamawiający wymaga, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium, został złożony wraz z ofertą.

1) dokument potwierdzający dokonanie przelewu lub wpłaty – jeśli wadium wnoszone jest w pieniądzu.

2) oryginał poręczenia lub gwarancji wadialnej - jeśli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

## IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferty mogą być sporządzone, według wyboru wykonawcy, w jednej z dwóch form:

- w postaci elektronicznej, przy zachowaniu poniższych zasad:

- oferta  oraz oświadczenia, muszą mieć postać dokumentu elektronicznego w formacie pdf, doc, xls, a także  być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu/kopii oferty i oświadczeń, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- oferta i oświadczenia powinna być sporządzone w języku polskim.

- pliki składające się na ofertę:

- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- wypełnione zestawienie asortymentowo wartościowe – załącznik nr 2.                                              Zamawiający wymaga uzupełnienia załącznika o wszystkie wymagane informacje.

- kosztorys ofertowy (zamawiający nie wymaga dokumentu sporządzonego metodą szczegółową).

a także inne dokumenty, których złożenia wraz z ofertą wymaga zamawiający, w szczególności oświadczenie wstępne – załącznik nr 1a,

Wszystkie powyższe pliki mogą być skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP lub RAR) i w takiej postaci przekazane zamawiającemu.

- przekazanie ofert oraz oświadczeń, a także innych dokumentów, do złożenia których wykonawca jest obowiązany, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu portalu zakupowego zamawiającego, udostępnionego przez zamawiającego pod adresem https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl , w terminie do dnia 04.04.2019 r. godz. 10:00

- uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia prowadzonym przez zamawiającego, w tym złożenie przez niego oferty, zostanie poprzedzone obowiązkowym założeniem przez niego indywidualnego konta użytkownika i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu platformy.

- dokumenty elektroniczne przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, o którym mowa w pkt b.  są sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

- jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu, z wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub oświadczeń dotyczących podwykonawców.

- w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

- w przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Dokumenty elektroniczne mogą być przekazywane i udostępniane przez zamawiającego również przy użyciu poczty elektronicznej.

- w postaci papierowej, przy zachowaniu poniższych zasad:

- oferty i oświadczenia, a także inne dokumenty wymagane przez zamawiającego sporządza się w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

- pliki składające się na ofertę:

- wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- wypełnione zestawienie asortymentowo wartościowe – załącznik nr 2.                                              Zamawiający wymaga uzupełnienia załącznika o wszystkie wymagane informacje.

- kosztorys ofertowy (zamawiający nie wymaga dokumentu sporządzonego metodą szczegółową).

a także inne dokumenty, których złożenia wraz z ofertą wymaga zamawiający, w szczególności oświadczenie wstępne – załącznik nr 1a,

- wraz z ofertą, wykonawca składa także oświadczenie wstępne – załącznik nr 1a, a także inne dokumenty, jeśli ich złożenia wraz z ofertą wymaga zamawiający w treści siwz

- ofertę, wykonawca  składa w Kancelarii zamawiającego: ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 04.04.2019 r. godz. 10:00.Kancelaria jest czynna w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 – 14:30.

- oferta i oświadczenia powinna być sporządzona w języku polskim.

- oferta winna być dostarczona zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: „Stacja dializ (34/PN/19)“. Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 04.04.2019 r. godz. 10:30”.

- Jeśli wykonawca składa ofertę przez pełnomocnika, pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą w sposób, w formie oraz treści zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli pełnomocnictwo składane w formie elektronicznej musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8, w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2018 poz. 419, z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Jeśli oferta składana jest z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej wskazanego przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia z katalogu elektronicznego wymaganego przez zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Utworzony w ten sposób podkatalog elektroniczny wykonawca oznacza nazwą „TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”.

- Jeśli oferta składana jest w postaci papierowej zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

- Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie,  że wszystkie dokumenty złożone przez wykonawcę  w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje ponadto, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty:

- za pośrednictwem Portalu, w przypadku jeśli oferta złożona była jest z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej wskazanego przez zamawiającego.

- w formie papierowej, jeśli została złożona w tej formie, pod warunkiem jeśli zmiana wpłynęła do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie  powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek do oferty (pkt. 8).

## XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Wykonawca składa ofertę do upływu terminu określonego w siwz, za pośrednictwem portalu zakupowego zamawiającego https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl, jeśli oferta sporządzona jest w postaci elektronicznej.

- Jeśli oferta sporządzona jest w postaci papierowej, wykonawca składa ją do upływu terminu określonego w siwz tj. do godz. 10:00 w dniu 04.04.2019 r. na  adres zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – Kancelaria. (Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 14:30)

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2019 r. o godz. 1030 w Sekcji Zamówień Publicznych  – pok. 20 ( niski parter). Otwarcie ofert jest jawne.

- W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert.

- oferowane terminy wykonania zamówienia,

- oferowane okresy gwarancji,

- oferowane warunki płatności.

- Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone, w trybie przewidzianym w ustawie Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści w Portalu  informacje  dotyczące:

a)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia w podziale na zadania/części.

      - Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

      - Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 3 do siwz.

      - Ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 „zestawienie asortymentowo-wartościowe” muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia - poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

      - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

      - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty   zamawiający  będzie  się kierował  następującymi

kryteriami:

a) cena			                          -   60%

b) termin wykonania zamówienia	            -   40%

Punktacja:

        - punkty za cenę:

Pc = ( Cmin : Cbad ) x 60

gdzie: Cmin  - cena najniższa wśród ofert,

Cbad  - cena oferty danego wykonawcy

- Termin realizacji zamówienia (T) będzie obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

Tob = Tmin / Tx x 40

gdzie:

Tob – oznacza ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium „termin realizacji zamówienia” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

Tmin – najkrótszy zaoferowany termin realizacji zamówienia,

Tx – termin realizacji zamówienia zaoferowany w ofercie badanej.

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie oferowanego terminu realizacji zamówienia, w ilościach dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Winien to uczynić w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz w zestawieniu asortymentowo-wartościowym (załącznik nr 2).

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i otrzyma maksymalną ilość punktów, zsumowanych za poszczególne kryteria oceny ofert.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, lub jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej

## XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- unieważnieniu postępowania,

  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:

  - który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

  - którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu podpisu wybranemu wykonawcy.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie dotyczy

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest projekt umowy - zał. nr 3, według którego zamawiający podpisze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

## XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Zatwierdził:

Andrzej Kamasa

Dyrektor

## Załącznik nr 1b – opis przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych

Opis do inwestycji: „Przebudowa  Stacji Dializ” w ramach zadania „Modernizacja  doposażenie oddziałów szpitalnych” etap II

      - Informacje ogólne:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń na niskim parterze budynku diagnostyczno - usługowego "B". Zakres zadania objęty inwestycją dotyczy powierzchni Stacji Dializ o łącznej powierzchni 717,33 m2  zlokalizowanej na niskim parterze budynku "B".

Modernizacja obejmuje wykonanie całego zadania najpóźniej do 29.11.2019 r.

Zamawiający wymaga dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych do remontu jak również proponowanych pomieszczeń do których na czas remontu będzie przeniesiona tymczasowa Stacja Dializ.

- Stacja Dializ na czas remontu będzie przeniesiona na parter budynku Zakaźnego, część medyczna to jest 12 stanowisk dializacyjnych, 3 stanowiska HBS,  1 stanowisko (izolatka), szatnia dla pacjentów, dwa WC, i pomieszczenie na stację uzdatniania wody, łącznie na część medyczną przeznaczamy - 213,20 m2

Roboty budowlane przewidziane do remontu pomieszczeń: rozebranie ścian działowych w ilości około 65 m2, naprawa tynku, malowanie farbami zmywalnymi 	odpornymi na środki dezynfekcyjne, w pomieszczeniach mokrych podłoga powinna 	być wykonana z płytek terakoty dotyczy to również pomieszczenia stacji uzdatniania 	wody, stolarka drzwiowa do odnowienia, podłoga w pomieszczeniach pobytu pacjenta 	powinna być wykonana z wykładziny PCV elektrostatycznej, bezszczelinowo wywinięta 10 cm na ścianę. W istniejących pomieszczeniach WC naprawa uszkodzonych lub brakujących płytek glazury i terakoty, odświeżenie ścian farbami zmywalnymi, w jednym WC wymiana sedesu i umywalki. Oświetlenie sal dializowanych sufitowe, brakujące oprawy ledowe dostarczy zamawiający. Natomiast gniazda elektryczne do stanowisk dializacyjnych po stronie wykonawcy robót.

Gazy medyczne istniejące w ścianach zostają do wykorzystania, instalacja gazów 	medycznych nie jest przewidziana do rozbudowy, zamawiający dostarczy butle tlenowe.

Części administracyjna (119,8 m2) będzie się składała z: sekretariatu, pokoju lekarskiego, pokoju ordynatora, pokoju oddziałowego, pomieszczenia do spożywania  posiłków, dwa pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie administracyjne.

W pokoju Ordynatora, lekarskim i w pomieszczeniu do spożywania posiłków w istniejących łazienkach będzie znajdował się tylko sedes i umywalka, pozostałe urządzenia sanitarne do demontażu (wanna, prysznic). Pomieszczenia w części administracyjnej mają być odświeżone (pomalowane ściany i sufity farbami zmywalnymi), na korytarzu i w trzech WC naprawa (uzupełnienie) płytek glazury terakoty.

Front robót powierzchni przeznaczonej do modernizacji zostanie udostępniony Wykonawcy po przeniesieniu i uruchomieniu przez Wykonawcę robót tymczasowej Stacji Dializ. Koszty przeniesienia, uruchomienia oraz wykonania prac budowlano-instalacyjnych tymczasowej Stacji Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody i wszystkimi urządzeniami  i instalacjami z obecnej lokalizacji do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji ponosi Wykonawca robót.

W skład modernizacji wchodzą następujące roboty:

- roboty budowlane:

- roboty demontażowe, zerwanie starego podłoża, wylanie nowego podłoża samopoziomującego oraz ułożenie nowej wykładziny podłogowej, tynki i okładziny wewnętrzne (ułożenie glazury i terakoty), malowanie, wymiana drzwi, wymiana parapetów wewnętrznych, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych, montaż paneli nadłóżkowych i sufitowych, utworzenie szatni dla pracowników oddziału, odnowienie klatki schodowej ewakuacyjnej (ściany, sufit, drzwi) od niskiego parteru do I piętra.

- roboty sanitarne:

wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej (piony i przyłącza kanalizacyjne żeliwne) 	wraz z osprzętem sanitarnym, instalacja c.o. Wymiana ma być tak dokonana aby w 	przyszłości Zamawiający mógł połączyć wymienioną instalację na niskim parterze z 	instalacją z kondygnacji wyższego piętra. Zamawiający posiada głowice 	termoregulacyjne przy istniejących grzejnikach, do wykorzystania.

- roboty elektryczne

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej. Zamawiający posiada do wykorzystania nowe lampy elektryczne.

- instalacja gazów medycznych

- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

- instalacja teletechniczna

Zamawiający posiada częściowo nową sieć informatyczną, do wykorzystania.

Przebudowa pomieszczeń z docelową strukturą spełniającą wymogi m.in. 	rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych 	wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz.739).

- Uwagi ogólne:

Roboty budowlane wykonywane w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową, realizowane będą w obiekcie czynnym, w którym wykonywane są świadczenia zdrowotne.
Zamawiający nie dopuszcza żadnych przerw w wykonywanych na rzecz swoich pacjentów zabiegach dializacyjnych (są one wykonywane od poniedziałku do soboty w godz. 7:00 – 22:00.)

Wszystkie zaprojektowane instalacje powinny być skonfigurowane i dopasowane (połączone) do instalacji istniejących w Szpitalu. Koszt podłączenia i skonfigurowania instalacji po stronie wykonawcy.

Zamawiający w kosztorysie przedmiarowym robót budowlanych zmienia zapisy w 12. elemencie: dostawa i montaż medycznych systemów zasilających, poz. 12.1  dostawa, montaż i uruchomienie medycznego sufitowo - mostowego systemu zasilającego dla 12 stanowisk dializowanych długości 19 000 mm do sali dializ nr 31.

i poz. 12.2 dostawa, montaż i uruchomienie medycznego sufitowo - mostowego systemu zasilającego dla 3 stanowisk dializowanych długości 4600 mm do sali dializ HBS nr 34.

na: gniazda elektryczne, teletechniczne i gniazda gazów medycznych umieszczone   w jednym panelu  montowany na ścianie na dwa lub jedno stanowisko dializacyjne.

Panel jedno stanowiskowy składa się z:

1 gniazdo tlenu i jedno gniazdo próżni 4 gniazda elektryczne 230V, 1 gniazdo wyrównania potencjału, 2 gniazda RJ 45 kat.6.

Panel dwustanowiskowy składa się z:

2 gniazda tlenu i 1 gniazdo próżni, 8  gniazd elektrycznych 230 V, 2  gniazda wyrównania potencjału, 4  gniazda RJ 45 kat.6.

Pozostałe pozycje w elemencie 12 - to jest pozycja 12.3 pozostaje bez zmian.

W elemencie 14 - wyposażenie pomieszczeń sanitarnych; dopisać dostawa i montaż urządzeń.

W pozycji 14.2 montaż podajnika na ręczniki papierowe w rolce dopisać; podajnik na ręczniki papierowe w rolce o wymiarach 372x337x203.

## Załącznik nr 1c – opis przedmiotu dla dostawy systemu stacji uzdatniania wody

Opis wymaganych warunków, parametrów technicznych i właściwości użytkowych systemu uzdatniania wody z linią dystrybucji.

- Dostawa, montaż i uruchomienie systemu uzdatniania  wody i linii dystrybucji do obsługi minimum 19 stanowisk dializacyjnych jednocześnie.

- Wszystkie dostarczone urządzenia mają być fabrycznie nowe – rok produkcji 2019, kompletne i po montażu oraz uruchomieniu produkować wodę uzdatnioną z wymaganą jakością i wydajnością.

- Linia dystrybucji wody uzdatnionej wyposażona w 17 punktów poboru umieszczonych w panelach ściennych dostarczonych przez Wykonawcę, 2 punkty poboru dla potrzeb serwisowania maszyn HD oraz jednego punktu wyposażonego w zawór czerpalny.

- Linia dystrybucji wody uzdatnionej przystosowana do dezynfekcji termicznej, wykonana w pętli, której długość określi Wykonawca po przeprowadzeniu wizji lokalnej w obiekcie Zamawiającego.

- Rurociąg linii dystrybucji wody uzdatnionej ma być umieszczony w posadzce pomieszczeń, przez które będzie przebiegał.

- Panele ścienne wykonane w obudowie higienicznej, z zasłoniętą częścią hydrauliczną, muszą posiadać przyłącze wody uzdatnionej wykonane ze stali nierdzewnej i odpływ ścieków z maszyny HD zabezpieczony pułapką powietrzną.

- Przyłącze wody wodociągowej zawierające elektrozawór zabezpieczający system uzdatniania wody oraz pomieszczenia przed zalaniem w przypadku rozszczelnienia instalacji wodnej.

- Automatyczny system podnoszenia ciśnienia wody zawierający:

- filtr z płukaniem wstecznym

- zbiornik polietylenowy wody surowej o pojemności minimum 1600 litrów

- system automatycznego napełniania zbiornika

- system automatycznego chlorowania wody w zbiorniku

- ręczny zawór opróżniania zbiornika z podłączeniem do instalacji ściekowej

- pompę z silnikiem trójfazowym ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości,  zapewniającą uzyskanie stałego ciśnienia w układzie uzdatniania wstępnego

- zabezpieczenie pompy przed pracą bez wody („ na sucho”)

- System uzdatniania wstępnego zawierający:

- dwie kolumny filtrujące odżelaziacza pracujące w układzie równoległym, o ilości złoża filtrującego minimum 180 litrów każda

- dwie kolumny filtrujące węglowe pracujące w układzie równoległym, o ilości złoża filtrującego minimum 100 litrów każda

- zmiękczacz wody wyposażony w dwie niezależne kolumny filtrujące, pracujące w    układzie równoległym, zapewniający bezprzerwową podaż wody o twardości poniżej 0,1ºdH  i dwa zbiorniki na solankę

- wszystkie kolumny wyposażone w niezależne głowice z elektronicznym programatorem sterującym z zasilaniem z sieci elektrycznej 230V/50Hz

- instalacja wodna wszystkich kolumn filtrujących wyposażona w ręczne zawory umożliwiające odcięcie wody na wejściu i wyjściu każdej kolumny oraz zastosowanie by-pass

- dwa filtry wstępne, mechaniczne, dwudziestocalowe, o gęstości 1 mikrona każdy, pracujące w układzie równoległym

- instalacja wodna filtrów wyposażona w ręczne zawory umożliwiające odcięcie wody na wejściu i wyjściu każdego filtra oraz zastosowanie by-pass

- zapasowe wkłady do oferowanych filtrów mechanicznych – minimum 30 szt.

- Dwustopniowe urządzenie odwróconej osmozy:

- zasilanie elektryczne 380-415V/50Hz

- wydajność urządzenia w zakresie 1200 – 1400 l/h wody uzdatnionej (mierzona przy temperaturze +10ºC)

- efektywność oczyszczania wody minimum 75%

- pomiar przewodności wody wejściowej i wyjściowej

- kontrola jakości wody z systemem alarmowym

- pomiar przepływu odrzutów i poboru wody

- czujnik wycieku wody w urządzeniu

- programowalny, automatyczny, zabezpieczony program dezynfekcji chemicznej z dezynfekcją pętli wody uzdatnionej

- programowalny, automatyczny, zabezpieczony program dezynfekcji termicznej z dezynfekcją pętli wody uzdatnionej

- system automatycznego płukania, zapobiegający rozwojowi bakterii podczas przestojów urządzenia

- płynna regulacja ciśnienia wody uzdatnionej w pętli

- w przypadku awarii jednego ze stopni osmozy, awaryjna, niezależna praca każdego stopnia urządzenia odwróconej osmozy oddzielnie, umożliwiająca prowadzenie dializ na wszystkich stanowiskach dializacyjnych

- automatyczna archiwizacja stanów pracy i parametrów urządzenia w wersji elektronicznej

- podłączenie urządzenia do sieci komputerowej umożliwiające jego monitorowanie z dowolnego komputera w sieci

- Świetlny i dźwiękowy sygnalizator stanów pracy systemu uzdatniania wody umieszczony w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego

- Woda po odwróconej osmozie musi spełniać wymagania jakościowe zgodnie z aktualną monografią Farmakopei Polskiej.

- Wykonawca po zainstalowaniu i uruchomieniu systemu uzdatniania wody wykona na własny koszt mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania potwierdzające, że wyprodukowana woda spełnia wymagania jakościowe zgodnie z aktualną monografią Farmakopei Polskiej.

- Bezpłatne szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń  w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym.

- Dokumentacja techniczna i paszport techniczny do oferowanego systemu uzdatniania wody.

- Warunki gwarancji i serwisu:

- okres gwarancji obejmującej wszystkie elementy systemu – minimum 36 miesięcy

- maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy

- w okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku.

- bezpłatny przegląd techniczny w ostatnim miesiącu okresu gwarancji obejmujący wymianę złóż we wszystkich kolumnach ( koszt złóż i wymiany po stronie Wykonawcy)

- czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max 24 godziny

- zapewniony serwis pogwarancyjny

- zapewniona dostępność części zamiennych  w okresie minimum 10 lat

## Załącznik nr 3 – projekt umowy

U M O W A

ZP/2501/……/2019

zawarta dnia ............. 2019 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa   - Dyrektor.

a

...................................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

§1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy 34/PN/19, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z późn. zm.) Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 2.

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem zamówienia  są roboty budowlane pn. ,,Przebudowa Stacji Dializ" realizowane w ramach zadania    „Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" etap lI, zwane dalej robotami budowlanymi.

- Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto dostawę, montaż oraz uruchomienie systemu uzdatniania wody z linią dystrybucji, zwanego dalej systemem uzdatniania wody.

- Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o:

- dokumentację projektową, w tym o kosztorysy przedmiarowe.

- kosztorys ofertowy wybranego w postępowaniu wykonawcy,

- treść SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak 34/PN/19).

- treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót.

- inne zobowiązania Wykonawcy, wynikające z Umowy.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i sztuką budowlaną.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu celem uzgodnienia, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy propozycji Harmonogramu zawierającego terminy realizacji robót budowlanych. Nie przedstawienie propozycji Harmonogramu w powyższym terminie będzie uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Harmonogramie.

- Z uwagi na wykonywanie robót budowlanych w pomieszczeniach funkcjonujących oddziałach szpitalnych, Zamawiający będzie przekazywał teren robót etapami. Etapowość przekazania terenu robót zostanie uzgodniona w Harmonogramie, o którym mowa w zdaniu poprzednim

- Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, przed odbiorem końcowym, dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład modernizacji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentacje eksploatacyjną.

- Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego w postępowaniu musi skalkulował wszystkie  koszty (nawet nie ujęte w kosztorysach lub siwz), których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia, w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej.

- Przedmiot Umowy Wykonawca wykona z własnych materiałów. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia wyników tych badań.

§ 3.

TERMINY WYKONANIA

- Wykonawca przystąpi do realizacji Umowy niezwłocznie po protokólarnym przekazaniu placu budowy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od terminu zawarcia Umowy.

- Termin zakończenia całości zadania - do dnia …………...2019 r. r. Jest to ostateczny termin podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag wraz z kompletem  dokumentów, o których mowa w § 2, ust. 8.

- Termin ustalony w ust. 2 może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień niezawinionych przez Wykonawcę. W takim przypadku Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia prac równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Z umotywowanym wnioskiem o zmianę terminu, o którym mowa w ust. 2 występuje Wykonawca.

§ 4.

WYNAGRODZENIE  WYKONAWCY

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy  z tytułu wykonania przedmiotu Umowy zostało określone w załączniku nr 1a do Umowy – Zestawienie asortymentowo-wartościowe.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy.

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, a także Protokół Końcowy / Częściowy nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu Umowy, podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza składanie przez wykonawcę faktur częściowych, wystawianych w oparciu o procent zaawansowania  danego elementu robót budowlanych, nie częściej niż co dwa miesiące.

- Płatność będzie  realizowana przez zamawiającego przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

- Za termin płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu stron niniejszej Umowy.

§ 5

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.	  Zamawiający ma obowiązek:

- protokolarnie przekazać Wykonawcy teren robót,

- umożliwić Wykonawcy korzystanie z dostępnych na terenie robót mediów (wody, energii elektrycznej) oraz wskazać miejsca ich poboru,

- zapewnić nadzór inwestorski nad realizacją Umowy,

- zawiadomić Wykonawcę o zmianie Inspektora Nadzoru, informując o terminie zmiany.

- Zamawiający ma prawo:

- wstępu na teren robót w każdym czasie,

- kontrolowania sposobu i jakości wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

- pobierania próbek materiałów i dokonywania ich badań, przy czym koszt badań   obciąży Wykonawcę jeżeli okaże się, że materiały nie odpowiadają stawianym im  wymaganiom,

- żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

§6

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

- Ponadto Wykonawca ma obowiązek:

- wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz przepisami prawa pod nadzorem Inspektora Nadzoru posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, w terminach wynikających z załączonego do Umowy Harmonogramu.

- przejąć od Zamawiającego teren robót nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia Umowy oraz odpowiednio go zabezpieczyć,

- własnym staraniem i na własny koszt organizować i realizować dostawy materiałów i urządzeń oraz zabezpieczyć ich transport i składowanie,

- utrzymywać na terenie robót porządek,

- należycie składować materiały i surowce,

- sukcesywnie (w miarę zaawansowania prac) usuwać z terenu robót na własny koszt gruz, puste opakowania, odpady, śmieci itp. Jeśli obowiązek  ten wiąże się z koniecznością utylizacji  Wykonawca poniesie także koszty związanie z utylizacją, której wykonanie Wykonawca poświadczy wydanym Zamawiającemu oświadczeniem o dokonaniu utylizacji.

- dokonać ubezpieczenia ryzyk budowlano - montażowych związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy - co najmniej na okres realizacji Umowy,

- na żądanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego przedstawić w ciągu 3 dni dokumenty potwierdzające dopuszczenie używanych materiałów.

- przerwać realizację zadań oraz zabezpieczyć wykonane roboty na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

- z wyprzedzeniem uzgadniać z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu robót trwające dłużej niż 1 dzień.

- przed rozpoczęciem odbioru uporządkować teren robót i przywrócić go do stanu nie gorszego niż stan w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót oraz usunąć pozostałości na własny koszt i staranie,

- uczestniczyć w czynnościach kontrolnych i odbiorach robót,

- zapewnić identyfikację pracowników własnych i podwykonawców przebywających na terenie robót,

- terminowo realizować należne płatności na rzecz podwykonawców, o ile będą oni występować przy realizacji przedmiotu zamówienia,

- realizacja Umowy musi przebiegać w taki sposób, aby przez cały czas jego trwania, udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Zamawiającego nie uległo z powodu robót budowlanych ograniczeniu,

- dokonywać opłat za udostępnione media (woda, energia elektryczna, co) na terenie budowy, zgodnie z obowiązującą taryfą oraz wskazaniami liczników, podliczników.

- Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych przez cały okres obowiązywania Umowy. Aktualną polisę Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy.

- Ubezpieczeniu, o którym mowa w ust. 2 podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody, dotyczące Zamawiającego, Wykonawcy i osób trzecich, a powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do okazania aktualnej polisy OC pod rygorem wstrzymania płatności faktury lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie przepisów BHP i P. Poż. oraz innych przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego w trakcie i w związku z wykonaniem robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na ich mieniu, życiu i zdrowiu powstałe w związku z realizacją przedmiotu Umowy.

- Niezależnie od czynności kontrolnych wykonywanych przez Zamawiającego, Wykonawca stosować będzie własny system kontroli realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby którymi posługuje się bezpośrednio przy realizacji przedmiotu zamówienia, wykonujące czynności na terenie SSW, będą w okresie  obowiązywania niniejszej Umowy, zatrudnione przez niego w trybie i na zasadach określonych w art. 22 §1 KP. Osoby te zwane są dalej Pracownikami.

- Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy czynności  podejmowanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 290 ze zm.).

- Zamawiający dopuszcza wyłączenie innych czynności, niż określone w ust. 8,  z obowiązku określonego w ust. 7. jedynie w przypadku, jeśli Zamawiający uznał, w trakcie  postępowania przetargowego, przed upływem terminu składania ofert, że wykonywanie określonych czynności w zakresie realizacji zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 KP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

    - W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego i w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży Zamawiającemu wybrane przez niego dowody (spośród niżej wymienionych) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub jego podwykonawcy o trybie i zasadach, na których zostały zatrudnione, wskazane przez Zamawiającego osoby. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub jego  podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §15  Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§7

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o okolicznościach, które zajdą w czasie realizacji Umowy i mogą przeszkodzić w jej prawidłowym wykonaniu.

- Od dnia protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy (robót) Wykonawca   ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.

§ 8

REPREZENTACJA

- Zamawiający ustanawia ……………………………….. inspektorem nadzoru budowlanego, zwanym dalej Inspektorem Nadzoru, którego reprezentują:

- ………………….. 	- inspektor nadzoru robót budowlanych

Przedstawicielem Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy, oprócz Inspektora Nadzoru ustanawia się P. ………………………..

- Funkcję kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełni ………………………………..

- Zmiana w/w osób, nie wymaga zmiany Umowy a jedynie pisemnego zawiadomienia.

§ 9

NADZOR ZAMAWIAJĄCEGO

- Inspektorzy nadzoru, o których mowa w § 8 ust 1, sprawować będą w imieniu Zamawiającego kontrolę zgodności wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Inspektor nadzoru działając w imieniu Zamawiającego ma prawo:

- Wydawać Wykonawcy polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,

- Żądać od Wykonawcy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie   bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z wymaganiami zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń realizacji robót, których wykonanie mogłoby spowodować powstanie zobowiązań finansowych Zamawiającego, innych niż wynikające z niniejszej Umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, powstrzymując się jednocześnie od jego wykonania do czasu zajęcia stanowiska przez Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§10

ODBIORY

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

  - Odbiór częściowy;

  - Odbiór końcowy;

  - Odbiór po okresie rękojmi;

  - Odbiór ostateczny.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy.

- Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo”, potwierdzonego przez Zamawiającego..

- Odbiór końcowy.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot zamówienia, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy.

- Na minimum 14 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń. Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie (segregator, spis treści).

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbioru.

- W przypadku stwierdzenia, że przedmiot Umowy posiada wady nadające się do usunięcia Zamawiający  może odmówić dokonania odbioru końcowego i przerwać czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie .

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a także w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot Umowy posiada wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może, po przerwaniu czynności odbioru końcowego:

- gdy wady są istotne - odstąpić od Umowy,

- gdy wady nie są istotne - odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy o ustaloną przez siebie kwotę, w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy lub kalkulację własną, sporządzoną w taki sam sposób, w jaki Wykonawca sporządził kalkulację zawartą w ofercie.

- kwalifikacja wad,  o których mowa wyżej, dokonana przez Zamawiającego, nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

- Jeśli w czasie czynności odbioru końcowego ujawnione zostaną wady lub usterki przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć je własnym staraniem, na własny koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Terminy poszczególnych czynności dotyczących odbioru określają specyfikacje techniczne.

- Wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie może nastąpić dopiero po sporządzeniu protokółu odbioru końcowego.

- Odbiór, po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, dotyczących usuwania wad.

§ 11.

RĘKOJMIA, GWARANCJE I SERWIS

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane  oraz system uzdatniania wody, wynosi 36 miesięcy

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, liczonym od daty podpisania końcowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 2

- Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych awarii powstałych w instalacji elektrycznej, teletechnicznej, wod-kan, c.o. oraz gazów medycznych w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia (pocztą elektroniczną). W przypadku pozostałych awarii termin ich usunięcia wynosi do 5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§12

ROBOTY ZAMIENNE

  - Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w kosztorysie ofertowym, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia Umowy.

  - Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w kosztorysie ofertowym , których potrzeba wykonania wynikać może z podwyższenia walorów techniczno-eksploatacyjnych.

  - Podstawę wykonania robót zamiennych będzie zgoda Zamawiającego, udzielona w oparciu o zatwierdzony przez Strony „Protokół wykonania robót zamiennych”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru..

  - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora Nadzoru wykonywane mogę być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

  - Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.

  - Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w §4 ust.1.

  - W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §4 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego.

  - W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §4 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę.

§13.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy, tj. w kwocie ……………………. PLN (słownie: ……………………………………. PLN)

Zabezpieczenie zostało wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w formie …………………………………. – załącznik nr …. do Umowy.

- Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne oraz koszty wykonania zastępczego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone/zwolnione Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej

- 70% kwoty zabezpieczenia -  w terminie 30 dni od daty podpisania  przez Zamawiającego bez zastrzeżeń końcowego protokołu odbioru

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upłynięcia okresu rękojmi,  w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad.

§14.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części Umowy.

- opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- nie uzgodnionej z Zamawiającym przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy trwającej dłużej niż 3 dni,

- nie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy lub wykonywania w sposób sprzeczny z Umową, przepisami prawa,

- stwierdzenia istotnych wad przedmiotu Umowy nie nadających się do usunięcia,

- nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie, a w przypadku opisanym w ust. 1 lit. a) uzasadnienie musi dokładnie wskazywać interes publiczny, który mógłby zostać naruszony lub narażony w wyniku kontynuowania realizacji Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją w sposób nienależyty, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt b) do f).

- otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

§15.

KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy.

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy.

- w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy przypadek stwierdzonego nierespektowania  przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z treści §16 ust. 3.

- w związku z niewypełnieniem obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę, o czym mowa w §6 ust 7, w wysokości 300,00 PPLN, za każdy potwierdzony przypadek niedopełnienia tego obowiązku.

- za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 Umowy

- Kary, o których mowa w ust. 2 nie wykluczają się wzajemnie.

- Kary umowne Zamawiający potrąci z bieżących należności, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§16

Podwykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza realizację robót budowlanych składających się na przedmiot niniejszej Umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców.

  - Ilekroć w Umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo rozumie się przez umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy zawartą między o Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami;

  - Każdorazowe powierzenie określonych robót podwykonawcy, zmiana podwykonawcy, zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem przypadków wymagających zmiany Umowy.

  - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego zasoby osobowe albo wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości lub terminowości robót, może nie wyrazić zgody na podwykonawcę lub żądać zmiany podwykonawcy.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców (zawinione i niezawinione) w takim stopniu, jak za działania i uchybienia własne.

  - Wykonawca odpowiada za rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w szczególności za ich terminowość.

  - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

  - Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w związku, z którym została zawarta niniejsza Umowa, przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą. Podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Zamawiający w terminie 14 dni od przekazania projektu może zgłosić do niego pisemne zastrzeżenia:

    - jeżeli nie spełnia on wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym w niniejszej Umowie,

oraz

    - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Nie zgłoszenie zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie uważa się za akceptację projektu. W razie zgłoszenia zastrzeżeń Wykonawca jest zobowiązany przedstawić projekt umowy uwzględniający zastrzeżenia we wskazanym w zastrzeżeniach terminie.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 10, z żądaniem zmiany i przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmienionej, zgodnie z treścią sprzeciwu, umowy w terminie określonym w sprzeciwie. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego udzielonego Wykonawcy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Powyższy obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów o wartości wyższej niż 50.000 zł.

  - Zamawiający, w przypadku, stwierdzenia naruszeń o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, informuje o tym Wykonawcę wzywając do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zmienionej, zgodnie z treścią informacji, umowy w terminie określonym w wezwaniu.

  - Przepisy ust. 9-14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

  - Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Kontrola ta obejmuje wyłącznie należności wynikające z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

  - W celu wykazania przez Wykonawcę zapłaty należności, o których mowa w ust. 17 i 18 do faktury Wykonawca dołączy, wystawione nie później niż na dzień poprzedzający wystawienie faktury, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót budowlanych lub na rzecz podwykonawcy realizującego dostawy lub usługi albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające przyczynę braku wymaganych oświadczeń wraz z innymi dowodami zapłaty wynagrodzenia. Zamawiającemu przysługuje prawo weryfikowania złożonych oświadczeń i dowodów.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty całości należności, określonych w ust. 17 i 18 Zamawiający postanawia o dokonaniu bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o prawie zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

  - Mimo braku oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o dokonanej zapłacie należności Zamawiający postanowi o zapłacie na rzecz Wykonawcy, jeśli Wykonawca bezspornie wykaże, że należne płatności zostały uiszczone.

  - W przypadku, gdy Zamawiający ma zasadniczą wątpliwość co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy Zamawiający złoży sporną kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego Powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego skutkującego prawem naliczenia odsetek.

  - Podmiot odpowiedzialny za konieczność wstrzymania zapłaty, zgodnie z ust. 23 ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkodę tym wyrządzoną. Jeżeli odpowiedzialny za konieczność wstrzymania zapłaty jest więcej niż jeden podmiot odpowiedzialność takich podmiotów jest solidarna.

  - W umowach o podwykonawstwo Wykonawca zagwarantuje, aby suma wynagrodzeń ustalona za zakres robót wykonanych przez podwykonawców nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na podstawie Umowy na ten zakres robót. .

  - Postanowienia ust. 3 - 4, 23 - 25, §5 ust. 8 i 9 stanowią wymogi odnoszące się do umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 11 lit. a ustawy prawo zamówień publicznych. Ich niedopełnienie skutkuje wniesieniem przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, jak również innymi skutkami wynikającymi z przepisów prawa i niniejszej Umowy.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i ich dalszych podwykonawców w zakresie prac powierzonych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, w tym dotyczące osiągniętego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich wystawionych oraz przedstawi udokumentowane podsumowanie płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia takiej informacji.

§17.

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………………………………..

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy..

§18.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu    wykonania części Umowy.

- Ewentualne zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden z warunków:

- zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a zakres zobowiązania Wykonawcy wynikający z Umowy nie ulegnie zmniejszeniu.

- zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony Umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia   15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t.j Dz.U. 2018 poz. 2190 ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody    Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego ,ustawy - Prawo zamówień publicznych. oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – harmonogram

Załącznik nr 1a – zestawienie asortymentowo-wartościowe.

Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy

Załącznik nr 3 – zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W Y K O N A W C A 			                                                                          Z A M A W  I A J Ą C Y

## Załącznik nr 4 – wzory protokołów odbioru

## Załącznik nr 5 – wzór zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

WZÓR  GWARANCJI  BANKOWEJ/UBEZPIECZENIOWEJ

DATA

Beneficjent:

GWARANCJA BANKOWA/UBEZPIECZENIOWA

ZABEZPIECZAJĄCA NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ORAZ

WŁAŚCIWE I TERMINOWE USUNIĘCIE WAD W RAMACH GWARANCJI I RĘKOJMI

Niniejsza gwarancja zabezpieczająca należyte wykonanie umowy, zapłatę kar umownych oraz prawidłowe i terminowe usunięcie wad („Gwarancja”) została wystawiona na wniosek naszego Klienta, tj. __________ (nazwa i adres Wykonawcy) („Zleceniodawca”) w związku z Umową Wykonawczą Nr __________, której przedmiotem jest __________ (krótkie określenie przedmiotu umowy), („Umowa”) zawartą między ……………. .

Zgodnie z ww. Umową Zleceniodawca jest zobowiązany do złożenia Beneficjentowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zapłaty kar umownych oraz właściwego i terminowego usunięcia wad w związku z udzieloną gwarancją jakości i / lub odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Zleceniodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, my,  ____________ (nazwa i siedziba Banku/ Towarzystwa Ubezpieczeniowego), zwany dalej „Bankiem”, niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązujemy się zapłacić Beneficjentowi, bez jakiegokolwiek prawa do wnoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu, jakąkolwiek kwotę lub kwoty do maksymalnej wysokości:

____________ PLN (słownie: złotych   ____________), tj. 10% wartości wynagrodzenia brutto Zleceniodawcy, po otrzymaniu od Beneficjenta pierwszego pisemnego żądania zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjanta, że Zleceniodawca nie wywiązał się lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań umownych.

Niniejsza Gwarancja wchodzi w życie w dniu jej wystawienia i ważna jest do dnia  ____________ .

Bank wypłaci kwotę z niniejszej Gwarancji w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego żądania zapłaty wraz z oświadczeniem Beneficjanta o nie wywiązaniu się przez Zleceniodawcę z zobowiązań umownych.

Każde żądanie wyrażone przez Beneficjanta zgodnie z niniejszą Gwarancją zostanie uznane przez Bank jako wystarczający dowód na to, że kwoty, których wypłacenia żąda Beneficjant są mu należne, bez względu na istnienie jakiegokolwiek sporu pomiędzy Beneficjantem a Zleceniodawcą, a także bez konieczności legitymowania się innymi dokumentami dodatkowo potwierdzającymi zasadność i kwotę roszczenia.

Gwarancja podlega prawu polskiemu.

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)