Nr postępowania – ZP/2501/101/2021

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym  na zabezpieczenie oddziałów szpitalnych w sprzęt medyczny jednorazowy

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET NR 1 – P1 Jednorazowy sprzęt do wlewów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | rurka intubacyjna -przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym, typu soft-seal lub równoważna, o śred.2,5-10 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | rurka intubacyjna bez mankietu wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, o średnicy 2-7 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | rurka tracheostomijna z możliwością odsysania i samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera rozm. 6-10 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | rurka intubacyjna bez mankietu wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, o średnicy 2-7 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | rurka tracheostomijna foniatryczna 7-9 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | rurka tracheostomijna z uchwytem o regulowanym położeniu, z mankietem 6-10 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | prowadnica do wymiany rurek, elastyczna , jednorazowa | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | prowadnica do trudnych intubacji | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych w którego skład wchodzą: Tuohy 16G, 18G, strzykawka niskooporowa 10 ml, cewnik zewnątrzoponowy z 3 bocznymi otworami, łącznik do cewnika, filtr 0,2 µ 96h, z zatrzaskowym, samoprzylepnym mocowaniem cewnika do skóry pacjenta | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | rurka intubacyjna nosowa, polarna północna ( wygięta do góry ), wykonana z materiału IVORY PCW, z mankietem niskociśnieniowym, z podziałką oznaczającą poziom wprowadzenia; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | rurka intubacyjna ustna, polarna południowa ( wygięta do dołu ) z mankietem niskociśnieniowym z oznaczeniem producenta, średnicy rurki oraz typu mankietu, z otworem Murphyego, z podziałką oznaczającą poziom wprowadzenia: 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego PCV posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami, opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, rozmiary od 6,00 mm do 10,00 mm co 1,00 mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | mandryn do rurki intubacyjnej w rozmiarach: 2,0 mm / 22,5 cm- do rurek o średnicy 2,5-4,5 mm 4,0 mm / 33,5 cm - do rurek o średnicy 5,0-8,0 mm 5,0 mm / 36,5 cm - do rurek o średnicy 8,5-11,5 mm | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | wymienniki ciepła i wilgoci typu "sztuczny nos", z zamykanym zatrzaskowym portem do odsysania i końcówką do podawania tlenu; z wkładem papierowym po obu stronach; lekki - o masie nie przekraczającej 9g. Sterylne, pakowane folia - papier. | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | przewód tlenowy o długości 213 cm, o przekroju gwiazdkowym, z dwóch stron zakończony elastycznym łącznikiem | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy