## P1 Implanty do operacji ortope
P1 Implanty do operacji ortopedycznych z oddziału chirurgii dziecięcej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Zestaw do szycia tylnego rogu łąkotki technika all inside. Prowadnica wraz z igła oraz nitka 2-0. Zestaw sterylny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Jednorazowe narzędzie do szycia łekotki technika Outside-in kaniuilowane zaopatrzone w petlę z drutu nitynolowego do przeciagnięcia nici. Narzędzzie dostępne w wersji proste i dwóch katach zgięcia |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Jednorazowy zestaw do szycia w systemie "inside-out" składajacy się z prodanicy o zaginanym końcu oraz igłę nitinolową z z uchem uzbrojonej w zacisk ułatwiający penetrację igłą przez tkanki. Zestaw sterylny. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Drut giętki nitinolowy z oczkiem o długosci min. 25cm przeznaczony do szycia łąkotki. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Jednorazowy zestaw do przeszczeów chrzęstno-kostnych skadający się z ostrza wycianącego miejsce uszkodzone i ostrza wycinającego miejsce pobrania, nakładki kompresującej, miarki głębokości, dobijaka bloczków. Zestawu dostępne w rozmiarach 6,8,10mm. Zestaw sterylny. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Zestaw jednorazowy do implantacji strzałek wchłanialnych z materiału PLLA do fiksacji odłamów chrzęstno-kostnych w technice tzw "single shot".Zestaw sterylny |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Strzałki do fiksacji odłamów chrzęstno-kostnych wchłanialane z PLLA o długości 18mm i szerokości 1,3mm. Strzałki dostarczane sterylnie, pakowane pojedyńczo. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4,7,9. gózik z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz dwoma otworami na przeprowadzenie nici . Zapakowany sterylnie pojedynczo. |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Igły do szycia zerwanego więzadła wewnątrz stawu z ostrym czubkiem oraz z wcięciem pod czubkiem igły pozwalającym na bezpieczne przeszycie nici przez nawet grube tkanki bez uszkodzenia nici. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Implant niewchłanialny, nić o dwurodzajowej strukturze, polietylenowych włókien wewnętrznych i pleciony poliestrowych włókien zewnętrznych jednokolorowy zakończony pętla . Implant o długości min 70cm i grubości według USP 2 sterylne Nić dostępna w minimum 2 kolorach |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Drut piszczelowy 2,4x310mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Prowadnica do nici plecionej stalowej wygieta w kształcie łuku. Zestaw sterylny jednorazowy zawiera prowadnicę i plecioną pętle nitinolową. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Przezroczysta kaniula typu"twist -in" z trokarem dostępna w rozmarach :8,25mm x 9cm, 8,25mmx7cm, 6mmx9cm i 6mmx7cm sterylna jednorazowa kaniula z prostym zakonczeniem do stawowym z dwupłatową rozciągalną membraną gwarantujacą szczelne utrzymanie instrumentów w kanuli.Kaniula z wewnętrznym trokaremw celu łatwiejszego wprowadzenia. |  |  |  | szt. |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w prawo. Narzędzie w komplecie z nicią stalową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici w narzędziu. Zestaw sterylny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 45 st, oraz wygiętym w lewo. Narzędzie w komplecie z nicią stalową plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici w narzędziu. Zestaw sterylny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Implant dwuczęściowy do fixacji bezwęzłowej. Część implantu niewchłanialna w kształcie oczka, z materiału termoplastycznego, druga część implantu z biocompozytu w kszałcie samoblokującego pina. Pin o wymiarach: średnica 3,5mm o długości 19,5mm., 4,5mm dł.24mm oraz 2,9mm dł. 15,5mm Implanty na podajniku jednorazowym sterylny |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Implant dwuczęściowy do fixacji bezwęzłowej. Część implantu niewchłanialna w kształcie oczka, z materiału termoplastycznego, druga część implantu niewchłanialna PEEK oraz wersja z biocompozytem w kszałcie wkręcanego kołka . Pin o wymiarach: średnica 4,75mmmm o długości 19,1mm., 5,5mm dł.19,1mm oraz 3,5mm dł 15,8mm Implanty na podajniku jednorazowym sterylny |  |  |  | szt. |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Płytka z dwoma otworami wykonana z tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12 mm, stale połączona z pętlą z nici nie wchłanialnej dł. Min 50mm , połączona na stale z taśmą oraz nicią w kształcie pętli umożliwiająca obszycie przeszczepu z ścięgna mięśnia czworogłowego uda. Pętla po dociągnięciu przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców- fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Implant sterylny, zapakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) . Pętla połaczona na stałe z taśmą oraz nicią w kształcie pętli z igła prostą umożliwiająca obszycie przeszczepu z ściegna mięśnia czworogłowego uda Pętlą do podciagnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia graftuw linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Ostrze równoległe dedykowane do rekojeści do pobierania przeszcepu z mięsnia czworogłowego12 |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Implant dedykowany do rekonstrukcji PCL |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | System do regeneracji chrząstki (AutoCart) |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P2 Implanty do operacji ortope
P2 Implanty do operacji ortopedycznych z oddziału chirurgii dziecięcej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
23 |  | 312_02_08 | Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna stosowana przy zabiegu rekonstrukcji łąkotki kolanowej techniką owijania, z późniejszym podaniem aspiratu szpiku kostnego do miejsca uszkodzenia pomiędzy membranę a tkankę łąkotki. Kolagen typu I oraz III zastosowany do produkcji, pochodzenia wieprzowego. Warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych, warstwa górna o strukturze zbitej - oznaczona piktogramem. Skuteczność we wspomnianym wskazaniu udowodniona minimum 5-letnimi badaniami klinicznymi. Możliwość użyczenia instrumentarium do precyzyjnego umiejscowienia membrany na łąkotce. Membrana o wymiarach min. 20x30 mm +/- 1% |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P3 Implanty do operacji ortope
P3 Implanty do operacji ortopedycznych z oddziału chirurgii dziecięcej
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
24 |  | 312_02_08 | Klej tkankowy – zestaw do przygotowania dwuskładnikowego fibrynowego kleju do tkanek. Składnik 1: koncentrat białek klejących, liofilizowany [fibrynogen ludzki 91mg/ml], do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny [3000KIU/ml]. Składnik 2: Trombina 500 j.m/ml . liofilizowana do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40μmol/ml. |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0