Nr postępowania – ZP/2501/112/2021

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym  na sprzęt medyczny jednorazowego użytku

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET NR 1 – P1 maski resuscytacyjne - pozycja 3 i 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 2, | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku z możliwością dostępu gastrycznego oraz możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie z możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki, maska z balonikiem kontrolnym i znacznikami głębokości ułatwiającymi prawidłowe usytuowanie maski. Sterylna, bezlateksowa i nie zawierająca ftalanów; rozmiar 3 | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy