Ciechanów dnia 12.09.2022 r.

AT - ZP/2501/109/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń i serwet operacyjnych ogłoszonego w dniu 02.09.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 169-476239 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 3, poz. 7, zestaw dla noworodka: czy Zamawiający dopuści zestaw z 2 ręcznikami włókninowymi w rozmiarze 80x60cm, w miejsce ręczników celulozowych 30x40cm? | Tak. |
| 2 | Pakiet 1, poz. 14, zestaw do porodu: czy Zamawiający miał na myśli: - 1 x serweta 2w. 55 g/m2, rozm. 90 x 130 cm, - 1 x serweta dla noworodka, rozm. 80 x 60 cm, | Tak. |
| 3 | Pakiet 1, poz. 19: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym fartuchy chirurgiczne mają gramaturę min. 35g/m2? | Tak |
| 4 | Dotyczy Pakietu 2 Poz. 1 i 2 Prosimy o wyjaśnienie, czy nie doszło do omyłki w formularzu asortymentowo-cenowym w zakresie Pakietu 2 poz. 1 i 2. Zamawiający w OPZ określił takie same parametry fartucha w pozycji 1 i pozycji 2. Prosimy o odpowiedź, czy w pozycji 1 i 2 należy zaoferować ten sam wyrób? | Nie doszło do omyłki w formularzu. W pozycji nr 2 fartuch różni się tym, że ma być wzmocniony. |
| 5 | Dotyczy Pakietu 2 Poz. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy wykonany w całości z włókniny typu SMS (SSMMS) wzmocniony od wewnątrz laminatem o gramaturze 38g/m2 na rękawach i z przodu w strefie krytycznej, który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem o długości 7,5 cm (+/-1,5cm). Pozostałe parametry zgodne z SWZ. | Zgodnie z SWZ |
| 6 | Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu P2 - Jednorazowy jałowy fartuch – poz. 8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Zgodny z EN 13795 1:2019, jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy; opakowanie jedn. z 2 ręcznikami. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2, u góry przy szyi zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester o długości ok. 7 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Rozmiary: M, L, XL, XXL oraz XXXL do wyboru przez Zamawiającego. Pakowany wraz z dwoma ręcznikami 30x40 cm. Na opakowaniu 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta (2 naklejki transferowe typu TAG). | Zgodnie z SWZ |
| 7 | Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu P2 - Jednorazowy jałowy fartuch – poz. 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Zgodny z EN 13795 1:2019, jednorazowy, jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy, wzmocniony; opakowanie jedn. z 2 ręcznikami. Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny typu SMMMS o gramaturze 35 g/m2, wzmocniony od wewnątrz laminatem o gramaturze 40g/m2 na ¾ rękawów i z przodu (na klatce piersiowej do końca dolngo brzegu fartucha), który chroni operatora przed przenikaniem płynów, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester o długości ok. 7 cm, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szwy wykonane metodą ultradźwiękową. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Rozmiary: M, L, XL, XXL oraz XXXL do wyboru przez Zamawiającego. Pakowany wraz z dwoma ręcznikami 30x40 cm. Na opakowaniu 2 etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta (2 naklejki transferowe typu TAG). | Zgodnie z SWZ |
| 8 | Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu P4 - Serwety jednorazowe sterylne przylepne i nieprzylepne – poz. 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Sterylna, przylepna serweta z włókniny polipropylenowej 60 cm x 50 cm, o gramaturze min. 55 g/m2. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1:2019). Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 300%. Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 60 x 50 cm. | Zgodnie z SWZ |
| 9 | Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu P4 - Serwety jednorazowe sterylne przylepne i nieprzylepne – poz. 11 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Sterylna, nieprzylepna serweta z włókniny polipropylenowej 50 cm x 50 cm, o gramaturze min. 55 g/m2. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1:2019). Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 300%. Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 50 x 50 cm. | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu P4 - Serwety jednorazowe sterylne przylepne i nieprzylepne – poz. 12 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji: Sterylna, nieprzylepna serweta z włókniny polipropylenowej 100 cm x 150 cm, o gramaturze min. 55 g/m2. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1:2019). Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 300%. Serwetę cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) min. 200cm H20 oraz odporność na rozerwanie >150kPa (zgodnie z EN 13938-1) o wymiarach 100 x 150 cm. | Zgodnie z SWZ |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa