Nr postępowania – ZP/2501/117/2021

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym  na materiały do operacji okulistycznych

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET NR 2 – P2 Pierścień typu Malyugin ring |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pierścień typu Malyugin ring w rozmiarze 6,25mm niezbędny do zabiegów zaćmy. Wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu z pętlami w kątach do założenia na tęczówkę, w komplecie iniektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego poru operacyjnego z kompletem etykiet do znakowania karty pacjenta. okres 3 lat. Dostawa zamówionych preparatów w ciągu 3 dni od zamówienia. Konieczne dostarczenie próbek do przetargu. | 1szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy