Ciechanów dnia 06.10.2022 r.

AT - ZP/2501/116/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych do ogólnego badania moczu ogłoszonego w dniu 29.09.2022 r. w BZP, nr ogłoszenia BZP 2022/BZP 00369096/01 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Czy nie doszło do pomyłki w opisie swz w zakresie dopuszczenia do składania ofert częściowych na poszczególne pakiety? Wskazujemy, że asortyment zawarty w zał. nr 2a oraz zapisy umowy jednoznacznie wymagają kompatybilność urządzeń i świadczeń serwisowych dla Wykonawcy posiadającego w ofercie zarówno analizator główny (pakiet 1) jak i backup stanowiący pakiet nr 2? W sytuacji podziału na pakiety oczekiwane warunki nie mogą być spełnione zarówno w zakresie asortymentu (patrz np. wyposażenie dodatkowe opisane w tabelach zał. 2a) jak i dodatkowych świadczeń opisanych w załączniku nr 2a oraz umowie (patrz np. warunki serwisu) a dotyczących obu analizatorów? | Nie doszło do omyłki. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części. |
| 2 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 7: W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa, a nie sprzedaż analizatorów Zamawiającemu wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego gwarancji wymaganej prawnie przy realizacji sprzedaży urządzeń wg n/w propozycji: „7. W cenie oferty pełna opieka serwisowa aparatów stanowiących przedmiot dzierżawy na cały okres trwania umowy” | Dostarczone urządzenia objęte pełną opieką serwisową przez cały czas trwania umowy |
| 3 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 9: Prosimy o doprecyzowanie, czy w zakresie komórek z kanalika nerkowego, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli elementy te są uwidaczniane na zdjęciach, a zliczane po ich oznaczeniu przez operatora? | Wszystkie elementy morfotyczne muszą być uwidocznione na ekranie. Użytkownik musi mieć możliwość oceny, weryfikacji przed odesłaniem wyników do systemu informatycznego. |
| 4 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 14: Prosimy o podanie informacji, jaki format kodów kreskowych jest stosowany przez Zamawiającego ? | Interleaved 2 of 5 |
| 5 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 19: Prosimy o doprecyzowanie, że poprzez sformułowanie „rejestracja” Zamawiający rozumie możliwość wydawania wyników w jednostce: liczba komórek / mikrolitr.? | Przez rejestrację, zamawiający rozumie zapisywanie w analizatorze jednostek wyrażanych :liczba komórek w mikrolitrze moczu z automatycznym przesyłaniem do systemu informatycznego{bez konieczności wpisywania ręcznego} |
| 6 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 20: Czy Zamawiający uzna za równoważną funkcję wydawania wyników w wybranej jednostce: l. elem./wpw albo l. elem/μl wraz z dostarczeniem przez Zamawiającego tabel z przekształceniem jednostek i przelicznikami? Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli taka funkcjonalność będzie uruchomiona na poziomie LIS (przeliczenie wyniku)? | Zamawiający wymaga, aby liczba erytrocytów, leukocytów była wydawana w liczbie komórek w mikrolitrze moczu z możliwością przeliczenia na wpw. Tak, przeliczenia mogą być dokonywane w systemie informatycznym |
| 7 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 21: Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu uwzględniając warunki serwisu zawarte w projekcie umowy wg propozycji: „Wykonywania badań parametrów fizykochemicznych lub elementów upostaciowanych moczu niezależnie od dostępności drugiej jednostki np. podczas awarii tego modułu do czasu naprawy przez serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze i nie później niż 72h w przypadku awarii zgłoszonej w piątek po godz. 15stej lub Święto”. | W przypadku awarii jednostki do badań fizyko-chemicznych, wykonawca dostarczy niezbędną ilość pasków do analizatora zastępczego. Awaria oferowanego systemu nie może skutkować wstrzymaniem badań fizykochemicznych moczu i elementów upostaciowanych |
| 8 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 22: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli funkcję monitorowania i wykrywania przez analizator ryzyka zawilgocenia pól reakcyjnych, służących do oznaczania parametrów fizykochemicznych? | Tak. Zamawiający ma na myśli monitorowanie warunków wewnątrz analizatora . |
| 9 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 26: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnione dostarczenie jednej stacji roboczej, która obsługiwać będzie zarówno analizator podstawowy jak i dodatkowy czytnik pasków ? Jednocześnie czy szczegółowy OPZ w tabeli „Zestaw komputerowy z monitorem” dotyczy stacji roboczej wymaganej w pkt. 26 ? | Zestaw komputerowy spełniający stację funkcję stacji roboczej musi posiadać odpowiednią ilość portów, wejść, aby jednostki systemu wiodącego i aparatu zastępczego zostały wpięte na stałe |
| 10 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 27: Prosimy o dopuszczenie możliwości wykonywania wewnętrznej kontroli jakości zawsze na 2 poziomach, z częstotliwością dopasowaną do potrzeb Zamawiającego. Oferowany analizator wymaga wykonania 2 poziomów kontroli jakości jednocześnie. | Tak. Zgodnie z Załącznikiem 2a pkt 4 zamawiający wymaga dwa poziomy wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości |
| 11 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 29: W związku z brakiem u dostawców materiału kontroli zewnętrznej programu obejmującego nabłonki, prosimy o zgodę na zaoferowanie programu obejmującego w zakresie elementów upostaciowanych tylko erytrocyty i leukocyty. | Zamawiający wymaga, aby kontrolowane były parametry fizykochemiczne i elementy zliczane: erytrocyty,leukocyty.W zależności od rodzaju materiału kontrolnego ,dodatkowo, organizatorzy programów EQC oczekują oceny również nabłonków . |
| 12 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 30: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający poprzez ten punkt oczekuje dostarczenia w cenie oferty zewnętrznej drukarki wraz z zestawem startowym tonerów i papieru do wydruku? | Zamawiający wymaga drukarki do drukowania wyników oryginalnych z analizatora na żądanie. |
| 13 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 31: Czy poprzez system zabezpieczania przed zawilgoceniem, wysuszeniem bądź uszkodzeniem w analizatorze, Zamawiający rozumie, konfekcjonowanie pasków lub arkuszy z polami reakcyjnymi, w specjalnych kasetach zabezpieczających przed wymienionymi czynnikami? | Zamawiający wymaga, aby paski testowe były zabezpieczone przed wilgocią, wysuszeniem, nie definiuje sposobu zabezpieczenia |
| 14 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne system do analizy moczu-aparat wiodący ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a, pkt. 38: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma uwzględnić w ofercie ilość próbówek odpowiadającą ilości oznaczeń na analizatorze głównym? | Dotyczy materiałów dedykowanych tylko do oferowanego systemu, których zamawiajacy nie jest w stanie zabezpieczyć |
| 15 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne Zestaw komputerowy z monitorem ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a: „Zasilacz o mocy min.350W” Czy zamawiający dopuszcza użycie zasilacza o mniejszej mocy jako rekomendowanego przez producenta w gotowych zestawach. Komputery spełniające wymagania postawione przez zamawiającego posiadają rekomendowane zasilacze o mocy 180 W jako wystarczające do zasilania takiego komputera. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu „Zasilacz o mocy min.180W” | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 16 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne Zestaw komputerowy z monitorem ( Pakiet 1)- Załącznika nr 2a: Pytanie do zamawiającego – Chipset B460 jest dedykowany do procesorów Intel 10 generacji. Obecnie na rynku jest już dostępna generacja dwunasta. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych chipsetów Intel obsługujących nowe generacje procesorów? | Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 17 | Dotyczy tabeli OPZ Ocena techniczna system do automatycznej analizy moczu właściwości fizyko- chemiczne z upostaciowymi elementami ( Pakiet 1) Załącznika nr 2a, pkt. 3: Prosimy o doprecyzowanie, czy w tym punkcie Zamawiający ma na myśli możliwość wykonania badania osadu moczu w trybie manualnym, z pozyskiwaniem obrazu w czasie rzeczywistym, z ręczną zmianą warstwy ogniskowej oraz pola widzenia? | tak |
| 18 | Dotyczy tabeli OPZ Ocena techniczna system do automatycznej analizy moczu właściwości fizyko- chemiczne z upostaciowymi elementami ( Pakiet 1) Załącznika nr 2a, pkt. 7 („dublet”): Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony w przypadku systemu, który umożliwia jednorazowo załadowanie na pokład analizatora aż 450 pasków z ciągłym monitorowaniem ich stanu przez analizator? | Nie. zapis dotyczy dokładania pasków w przypadku wyczerpania zapasu w magazynie analizatora |
| 19 | Dotyczy tabeli OPZ Ocena techniczna system do automatycznej analizy moczu właściwości fizyko- chemiczne z upostaciowymi elementami ( Pakiet 1) Załącznika nr 2a, pkt. 11 Czy Zamawiający uzna punkt za spełniony w przypadku braku tego dodatkowego pola, jeśli producent przeprowadził wiarygodne badania potwierdzające odporność pasków na działanie kwasu askorbinowego w powszechnie występujących stężeniach w próbkach pacjentów? | Nie. zapis dotyczy pola paskowego ,jako parametr dodatkowy, użyteczny, ale nie wymagany |
| 20 | Dotyczy tabeli OPZ Zestawienie asortymentowo - wartościowe- paski do analizy moczu do analizatora, kontrole, kalibratory (Pakiet 2) Załącznika nr 2a, pkt. 1: Prosimy o sprostowanie, że wymaganymi parametrami oznaczanymi na pasku zgodnie z pkt 4 warunków wymaganych dla pakietu nr 2 są oznaczenia: barwa, ciężar właściwy, pH, glukoza, białko, bilirubina, urobilinogen, azotyny, erytrocyty, leukocyty związki ketonowe? | Tak. Zamawijacy wymaga dla pakietu .poprawiamy testy paskowe do oznaczania:cieżaru właściwego,pH,glukozy,białka,bilirubiny,urobilinogenu,azotynów,erytrocytów,leukocytów,związków azotowych. Dodatkowo wpisanie do analizatora klarowność,barwa. |
| 21 | Dotyczy tabeli OPZ Warunki wymagalne do pasków testowych do analizy moczu z dzierżawą analizatora ( Pakiet 2) Załącznika nr 2a, pkt. 5: W związku z tym, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa, a nie sprzedaż analizatorów Zamawiającemu wnioskujemy o zmianę zapisu dotyczącego gwarancji wymaganej prawnie przy realizacji sprzedaży urządzeń, natomiast w zakresie odczynników (paski, kontrole, kalibratory) zapewniany jest termin ważności . Wnioskujemy o zmianę wymogu wg propozycji: „7. W cenie oferty pełna opieka serwisowa urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy na cały okres trwania umowy. Wykonawca zapewni min. 6 miesięczny termin ważności dla odczynników (paski, kontrole, kalibratory)”. | Zamawiajacy wymaga opieki serwisowej urządzeń stanowiących przedmiot dzierżawy na cały okres trwania umowy na koszt Wykonawcy Wykonawca zapewni stałą dostępność urządzeń z zachowaniem warunków zgodnie ze specyfikacją producenta. Wykonawca zapewni minimum 6 miesięczny termin ważności dla odczynników{paki testowe,kontrole,kalibratory} |
| 22 | Dotyczy tabeli OPZ Warunki wymagalne do pasków testowych do analizy moczu z dzierżawą analizatora ( Pakiet 2) Załącznika nr 2a, pkt. 8: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku kompensacji, tylko dla pola bilirubiny, które to pola jest najbardziej narażone na interferencje spowodowane barwą moczu? | Zgodnie z zapisem |
| 23 | Dotyczy tabeli OPZ Warunki wymagalne do pasków testowych do analizy moczu z dzierżawą analizatora ( Pakiet 2) Załącznika nr 2a, pkt. 12: Czy Zamawiający oczekuje każdorazowej automatycznej kalibracji paska przed wykonaniem badania, bez konieczności używania jakichkolwiek dodatkowych materiałów kalibracyjnych oraz wprowadzania jakichkolwiek informacji do analizatora? | Tak.Zamawiający wymaga,aby w procedurze kalibracji nie było konieczności wprowadzania ,przez użytkownika,jakichkolwiek informacji do analizatora |
| 24 | Dotyczy tabeli OPZ Warunki wymagalne do pasków testowych do analizy moczu z dzierżawą analizatora ( Pakiet 2) Załącznika nr 2a, pkt. 13a: Celem złożenia możliwie konkurencyjnej cenowo oferty, prosimy o zgodę na dostarczenie równoważnie jednego centralnego UPSa, który będzie podtrzymywał zarówno aparat główny jak i backup ? | Zamawiający wyraża zgodę. |
| 25 | Dotyczy tabeli OPZ Warunki wymagalne do pasków testowych do analizy moczu z dzierżawą analizatora ( Pakiet 2) Załącznika nr 2a, pkt. 22: Prosimy o zgodę na doprecyzowanie warunku wg propozycji: „22. W przypadku awarii aparatu, Wykonawca dostarczy aparat zastępczy kompatybilny do pasków testowych w ciągu 24h licząc termin w dni robocze, oraz maksymalnie w 72h jeśli awaria nastąpi w weekendy, święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy lub alternatywnie pokryje koszt wykonania zaplanowanych badań w laboratorium zewnętrznym do czasu usunięcia usterki analizatora. | Wykonawca zapewni utrzymanie badania moczu w ciągłości.ze względu na rodzja badania przydatnosć kliniczną próbki moczu nie mogą być odsyłąne do laboratorium zwenętrznego,które znajduje się w odległości 30 km. |
| 26 | Dotyczy tabeli OPZ Warunki wymagalne do pasków testowych do analizy moczu z dzierżawą analizatora ( Pakiet 2) Załącznika nr 2a, pkt. 23: W jakiej pozycji mają być probówki wirowane, jak dużo w jednym biegu, oraz jakie minimalne mają być parametry wirowania (RPM/RCF)? | Zamawiający odstepuje od wymogu dostarczenia wirówki,z powodu własnego zakupu tego urządzenia. |
| 27 | Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy (m.in. świadczenia serwisowe lub aplikacyjne) zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli: Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych. | Wykonawca dostarczy karty charakterystyki oferowanych odczynników w celu kwalifikacji odpadów niebezpiecznych inne niż zakaźne. |

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 13.10.2022 r. godz. 10:00 i otwarcia 13.10.2022 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa