**Nr postępowania – ZP/2505/121/2022**

 **Załącznik nr 2a**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania na dostawę igieł do aspiracji szpiku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.****wymagana** | **Ilość szt.****dostarczona** | **Oferowany produkt****typ/nr kat.** | **Numer serii****i data ważności**/jeśli dotyczy/ | **Producent** | **WYCENA PRÓBEK** |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **PAKIET NR 1 – P1 Igły do aspiracji szpiku** |
| **1** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX: - rozmiar 11G długość 100mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm - końcówka diamentowa - - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły,- kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką,- wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu,- w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik,- termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX: - rozmiar 11G długość 150mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm - końcówka diamentowa - - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły,- kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką,- wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu,- w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik,- termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX: - rozmiar 9G długość 100mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm - końcówka diamentowa - - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły,- kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką,- wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu,- w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik,- termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu MEDLOCK: - rozmiar 11G - długość 100mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm, - końcówka diamentowa - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły,- kaniula ekstrakcyjna z jedną i dwoma łopatkami (do wyboru przez Zamawiającego) pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, ścięta pod kątem 45 stopni, - dwa otwory w odległości ok. 1 cm w części dystalnej ułatwiające usunięcie próbki,- złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką,- wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu,- w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik,- termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Igła do punkcji mostka - do aspiracji szpiku: - rozmiar 16G - zakres regulacji od 10 do 30mm, - czteroczęściowa igła punkcyjna z możliwością dokładnej kontroli głębokości punkcji -maksymalna/minimalna głębokość nakłucia +/- 2 cm od długości wyjściowej igły- rączka ze zdejmowalnym uchwytem motylkowym oddzielonym od stopki regulowanej śrubowym ogranicznikiem głębokości,- skośny szlif końca dalszego igły umożliwiający sprawną penetrację, 10 (1op.) 24 240 BM-F08-01-v01 / 03.11.2021- ostrze chronione plastikową tuleją zapobiegającą przypadkowemu zakłuciu, - metalowy łącznik luer - lock.- termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK** |  |  |

 **Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

 Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

 ....................................................................................................

 pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy