Nr postępowania – ZP/2505/121/2022

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania na  dostawę igieł do aspiracji szpiku

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PAKIET NR 1 – P1 Igły do aspiracji szpiku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX: - rozmiar 11G długość 100mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm - końcówka diamentowa - - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX: - rozmiar 11G długość 150mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm - końcówka diamentowa - - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX: - rozmiar 9G długość 100mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm - końcówka diamentowa - - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu MEDLOCK: - rozmiar 11G - długość 100mm - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm, podwójne co 5cm, - końcówka diamentowa - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną i dwoma łopatkami (do wyboru przez Zamawiającego) pozwalająca na bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki, ścięta pod kątem 45 stopni, - dwa otwory w odległości ok. 1 cm w części dystalnej ułatwiające usunięcie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła do punkcji mostka - do aspiracji szpiku: - rozmiar 16G - zakres regulacji od 10 do 30mm, - czteroczęściowa igła punkcyjna z możliwością dokładnej kontroli głębokości punkcji - maksymalna/minimalna głębokość nakłucia +/- 2 cm od długości wyjściowej igły - rączka ze zdejmowalnym uchwytem motylkowym oddzielonym od stopki regulowanej śrubowym ogranicznikiem głębokości, - skośny szlif końca dalszego igły umożliwiający sprawną penetrację, 10 (1op.) 24 240 BM-F08-01-v01 / 03.11.2021 - ostrze chronione plastikową tuleją zapobiegającą przypadkowemu zakłuciu, - metalowy łącznik luer - lock. - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy