**Nr postępowania – ZP/2505/121/2022**

**Załącznik nr 2a**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania na dostawę igieł do aspiracji szpiku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.**  **wymagana** | **Ilość szt.**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  **typ/nr kat.** | **Numer serii**  **i data ważności**  /jeśli dotyczy/ | **Producent** | **WYCENA PRÓBEK** | | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **PAKIET NR 1 – P1 Igły do aspiracji szpiku** | | | | | | | | | |
| **1** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX:  - rozmiar 11G długość 100mm  - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm,  podwójne co 5cm  - końcówka diamentowa -  - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze  odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na  bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki,  - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający  wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX:  - rozmiar 11G długość 150mm  - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm,  podwójne co 5cm  - końcówka diamentowa -  - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze  odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na  bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki,  - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający  wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu HEMAX:  - rozmiar 9G długość 100mm  - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm,  podwójne co 5cm  - końcówka diamentowa -  - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze  odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną łopatką pozwalająca na  bezpieczne i atraumatyczne pozyskanie próbki,  - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyposażony w wyskalowany mandryn, umożliwiający  wydobycie próbki oraz ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Igła do trepanobiopsji z kaniulą ekstrakcyjną typu MEDLOCK:  - rozmiar 11G  - długość 100mm  - pojedyncze znaczniki głębokości umieszczone co 1cm,  podwójne co 5cm,  - końcówka diamentowa  - ergonomiczny uchwyt z elementami w kolorze  odpowiadającym rozmiarowi igły, - kaniula ekstrakcyjna z jedną i dwoma łopatkami (do wyboru  przez Zamawiającego) pozwalająca na bezpieczne i  atraumatyczne pozyskanie próbki, ścięta pod kątem 45 stopni,  - dwa otwory w odległości ok. 1 cm w części dystalnej  ułatwiające usunięcie próbki, - złącze typu LUER – LOCK do połączenia ze strzykawką, - wyskalowany mandryn, umożliwiający wydobycie próbki oraz  ocenę jej długości podczas zabiegu, - w zestawie dodatkowy korek luer oraz prowadnik, - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Igła do punkcji mostka - do aspiracji szpiku:  - rozmiar 16G  - zakres regulacji od 10 do 30mm,  - czteroczęściowa igła punkcyjna z możliwością  dokładnej kontroli głębokości punkcji - maksymalna/minimalna głębokość nakłucia +/- 2 cm od  długości wyjściowej igły - rączka ze zdejmowalnym uchwytem motylkowym  oddzielonym od stopki regulowanej śrubowym  ogranicznikiem głębokości, - skośny szlif końca dalszego igły umożliwiający sprawną  penetrację, 10 (1op.) 24 240 BM-F08-01-v01 / 03.11.2021 - ostrze chronione plastikową tuleją zapobiegającą  przypadkowemu zakłuciu,  - metalowy łącznik luer - lock. - termin przydatności 5 lat od daty produkcji, sterylna. | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK** | | | | | | |  |  |

**Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy