## Dostawa materiałów do operacji
LP. | Nazwa dostawcy - | Indeks produktu | Przedmiot zakupu | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_23 | Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji w pełnej wersji z witrektomią przednią i koagulacją wraz z dostawą akcesoriów niezbędnych operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji kompatybilnych z aparatem. Wraz z aparatem ( konsolą) niezbędne dostarczenie: przełącznik nożny -1 szt pilot zdalnego sterowania - 1szt. statyw na PŁYN IRYGACYJNY- 1szt. taca narzędziowa - 1 szt. pamięć aparatu , Głowica do fakoemulsyfikatora OZIL - w ilości 10 szt. pęseta diatermiczna prosta - w ilości 3 szt. przewód do diatermii wielokrotnego użycia - 3szt. końcówki irygacyjno - aspiracyjne , bimanualne 10 szt. kluczyk do odkręcania Turbo Hex - 5 szt. |  |  |  | mies |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Preparat wiskoelastyczny do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji o właściwościach dyspersyjno - kohezyjnych zawierający mieszaninę hialuronianu sodu o stężeniu 1,65% oraz siarczanu chondroityny o stężeniu 4 % w ampułkostrzykawce z kaniulą o pojemności 1 ml w sterylnym blistrze |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będący sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izosomatycznym z cieczą wodnistą zawierający chlorek sodu ( NaCl) 0,64%, chlorek potasu(KCl) 0,075% , dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl*2 2H2o) 0,48%, sześciowodzian chlorku magnezu( MgCl*26H2O)0,030%, trójwodzian oktanu sodu ( C2H3NaO2*3H2O)0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu( C6H5Na3O7*2H2O)0,17 % w palstikowych workach o pojemności 500ml. |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Witrektom jednorazowy kompatybilny z oferowanych aparatem do fakoemulsyfikacji (w opakowaniu 6 sztuk) |  |  |  | op |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Zestaw materiałów do operacji zaćmy - jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawartych w załączniku: obłożenie na stolik 140x140 cm- 2 szt. kaniula do hydrodysekcji 25G - 1 szt. noż typu slit obustronnie ostrzony 2,6 mm - 1 szt. nóż do portów bocznych typu seide port 1,2 mm - 1 szt cystotom 25 G- 1 szt. fartuch M z ręcznikiem - 2 szt. przylepiec do mocowania osłonki 2,5x13 cm - 1 szt. gaziki 5x5cm w ilości 5 szt. gaziki 10x10 cm w ilości 5 szt. strzykawka 20 ml wkręcana z gumowym tłokiem 1 szt. strzykawka wkręcana 3 ml z gumowym tłokiem - 7 szt. strzykawka insulinowa 1 ml - 1 szt. igła jednorazowa nr 12 - 4 szt. igła nr 5 - 1 szt. obłożenie pacjenta z folią chirurgiczną na oko, workiem zbiorczym po obu stronach i sączkiem odpływowym w rozmiarze około 100x 120 cm - 1 szt. kieliszek 60 ml - 1 szt osłonka plastikowa na oko- 1 szt. kaniula 27 G - 4 szt. ocznik -1 szt. mikrogąbki ( strzałki) - 6 szt. tip 45 stopni - 1 szt. miseczka 120 ml - 1 szt. osłonki na podłokietnik do fotela operatora - 2szt. kaseta kompatybilna z aparatem do fakoemulsyfikacji z osłonką i komorą testową 1 szt. |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Zestaw materiałów do operacji zaćmy - jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych ( odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodązawartych w załączniku: obłożenie na stolik 140x140 cm- 2 szt. kaniula do hydrodysekcji 25G - 1 szt. cystotom 25 G- 1 szt. fartuch M z ręcznikiem - 2 szt. przylepiec do mocowania osłonki 2,5x13 cm - 1 szt. gaziki 5x5cm w ilości 5 szt. gaziki 10x10 cm w ilości 5 szt. strzykawka 20 ml wkręcana z gumowym tłokiem 1 szt. strzykawka wkręcana 3 ml z gumowym tłokiem - 6 szt. strzykawka insulinowa 1 ml - 1 szt. igła jednorazowa nr 12 - 4 szt. igła nr 5 - 1 szt. obłożenie pacjenta z folią chirurgiczną na oko, workiem zbiorczym po obu stronach i sączkiem odpływowym w rozmiarze około 100x 120 cm - 1 szt. kieliszek 60 ml - 1 szt osłonka plastikowa na oko- 1 szt. kaniula 27 G - 4 szt. ocznik -1 szt. mikrogąbki ( strzałki) - 6 szt. miseczka 120 ml - 1 szt. osłonki na podłokietnik do fotela operatora - 2szt. |  |  |  | szt. |  | 240 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Soczewki wewnątrzgałkowe do podszycia, wykonane z PMMA, typ optyki: dwuwypukła rozmiar części optycznej 7 mm długość całkowita 12,5 mm ukątowienie części haptycznej 5 stopni dioptraż od +10 do +30D depozyt w ilości 20 szt.: 12 D- 1szt. 14 D - 1 szt. 17 D- 1 szt. 18 D- 1 szt. 19 D- 1 szt. 20 D - 2 szt. 21 D - 2 szt. 22 D- 2 szt. 23 D- 2szt. 24 D- 2 szt. 25 D- 1 szt. 26 D- 1 szt. 27 D- 1szt. 28 D-1szt. 29 D- 1szt. |  |  |  | szt. |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Jednoczęściowa soczewka zwijalna - z asferyczną optyką, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej o,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym cartridżem do implantacji i zestawem implantacyjnym ( indżektor + pęseta). średnica części optycznej 6 mm, długość całkowita - 13 mm, angulacja częśći haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji- 1,55 lub więcej, dostępna w dioptrażu od +6,0 do +30,0 D. DEPOZYT W ILOŚCI 10 SZT. 20 - 1 szt. 20,5- 1szt. 21- 1 szt. 21,5- 1 szt. 22-1 szt. 22,5- 1 szt. 23- 1szt. 23,5- 1szt. 24- 1szt. 24,5- 1 szt. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Jednoczęściowa soczewka zwijalna akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV , z jednorazowym cartridżem do implantacji i 8 zestawów do implantacji ( indżektor + pęseta), średnica części optycznej 6mm, długość całkowita 13 mm, angulacja części hatycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej, DOSTĘPNA W DIOPTRAŻU OD +6,0 DO +40,0 D. DEPOZYT W ILOŚCI 162 SZTUKI 6- 1 szt. 6,5- 1szt. 7-1 szt. 7,5- 1 szt. 8- 1 szt. 8,5- 1 szt. 9-1 szt. 9,5- 1 szt. 10- 1 szt. 10,5- 1 szt. 11- 1 szt. 11,5- 1 szt. 12- 1 szt. 12,5- 1 szt. 13- 1 szt. 13,5 - 1szt. 14- 1 szt. 14,5 - 1 szt. 15- 1szt. 15,5- 1szt. 16- 1 szt. 16,5 - 1 szt. 17- 2 szt. 17,5 -1 szt. 18- 3 szt. 18,5- 3 szt 19- 5 szt. 19,5 -5 szt. 20-10 szt. 20,5 - 7 szt. 21- 9 szt. 21,5- 8 szt. 22- 11szt 22,5- 10 szt. 23- 9 szt. 23,5 -8 szt 24- 9 szt. 24,5- 6 szt. 25- 5szt. 25,5 - 4 szt. 26- 3 szt. 26,5 -3 szt. 27- 3 szt. 27,5 -3 szt. 28 - 2 szt 28,5-2 szt. 29-2 szt. 29,5- 1 szt. 30-2 szt. 31-1 szt. 32-1 szt. 33-1 szt. |  |  |  | szt. |  | 6000 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Soczewka jednoczęściowa zwijalna asferyczna , toryczna o właściwościach hydrofobowych , stopień uwodnienia poniżej 0,5% z filtrem UV oraz światła niebieskiego z jednorazowym cartridżem średnica części optycznej 6mm, wymagany zakres dostępnych mocy soczewki +6,0 D do +34,0 D z ekwiwalentem sferycznym : 1,0: 1,5; 2,25; 3,0; 3,75; 4,50; 5,25; 6,0. Współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub więcej. SOCZEWKI DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE DLA PACJENTÓW Z ASTYGMATYZMEM. DOSTAWA SUKCESYWNA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEBY DLA DANEGO PACJENTA. |  |  |  | szt. |  | 180 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0