## akcesoria do aparatu do wspoma
akcesoria do aparatu do wspomagania oddechowego u noworodka Infant Flow
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | . Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do aparatu Infant Flow z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel , w skład którego wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 m - odcinek wydechowy - generator - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, automatycznie napełniana wodą, dren doprowadzający wodę o dł. 1,2 m |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Czepiec do terapii wymiennych w rozmiarach:, XS, S, M, L, XL przeznaczony do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu z możliwością zamocowania generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami z możliwością zamocowania kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Konstrukcja umożliwiająca bezpośredni dostęp do ciemiączka i naczyń pacjenta, z perforacją w części płatu potylicznego, z możliwością regulacji obwodu głowy bez konieczności zmiany rozmiaru, z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), część pokrywająca małżowiny uszne umożliwiająca inspekcję stanu skóry i/lub higienizację części zausznej bez konieczności zdejmowania. Wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały. W skład kompletu wchodzi: - opaska owijana wokół główki pacjenta wykonana z miękkiego materiału kompozytowego Fabrifoam® o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, wyciszających hałas, zabezpieczających przed utratą ciepła, materiał jest przepuszczalny dla powietrza, ogranicza przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, posiada pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej, - 2 dwustronne rzepy do mocowania pasków generatora do czepca, - 2 rzepy do mocowania kaniuli nosowej do czepca wyposażone w dodatkową warstwę klejącą, - miarka do ustalenia właściwego rozmiaru czepca. |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Maseczka nosowa w rozmiarach: S, M, L, XL |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Końcówka nosowa w rozmiarach: S, M, L, XL |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Filtr bakteryjny |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0