## Endoprotezy stawu biodrowego z
Endoprotezy stawu biodrowego z akcesoriami
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] [zgodnie z kolumną nr 8] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, prosty, bezkołnierzowy, uniwersalny, wyposażony w mechanizm stabilitacji derotacyjnej, w minimum 10 rozmiarach. W 1/3 części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową. Eurokonus 12/14. Trzpień w wersji standard i high ofset. Wymagana dostępność: Trzpień tytanowy, anatomiczny z antywersją, pokryty na całej powierzchni hydroksyapatytem w min. 9 rozmiarach prawych i lewych w wersji standart i waryzowanej ze zmieniającym się kątem CCD i długością szyjki. Eurokonus 12/14 |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Trzpień bezcementowy, przynasadowy, short stem, tytanowy , prosty, dostępny w minimum 10 rozmiarach, samocentrujący się w kanale, w części bliższej napylony porowatą okładziną tytanową . Trzpień w wersji standard i high ofset. Eurokonus 12/14. |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie co 1 mm. Dwie wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125 st., 135 st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie anty oraz retrowersji. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Proteza rewizyjna stawu biodrowego, tytanowa, modularna. Trzpień udowy o średnicy od 14-28 mm z możliwością blokowania dystalnego. Dłudość od 120 do 260 mm. Część krętażowa w sześciu rozmiarach od 55 do 105 mm w wersji cylindrycznej oraz z rozbudowaną częścią przyśrodkową. Łączenie na stożku Morsea za pomocą nakrętki. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Trzpień krótki tytanowy, bezkołnierzowy, przynasadowy o zmiennej krzywiźnie przyśrodkowej i kształcie pozwalającym zachować naturalną anatomię biodra w czterech wersjach kąta szyjkowego: 140º, 137º, 129º i 127º po 12 rozmiarów dla każdej wersji. Rozpiętość offsetu dla każdej wersji wynosi 7 mm. Trzpień o przekroju trapezoidalnym posiadający w trzech płaszczyznach kształt klina, zwężający się dystalnie, w połowie długości pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo o rozwiniętej powierzchni (plasma spray). |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa, cementowa |  |  |  | szt. |  | 49 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Panewka antyluksacyjna typu press-fit, stalowa, pokryta hydroksyapatytem. Wymagana dostępność wersji rewizyjnej z uchwytami na śruby |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Panewka: typu press-fit, ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard oraz wersji z pionowymi płetwami antyluksacyjnymi |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Panewka bezcementowa pokryta warstwą porowatego tantalu |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Śruba/zaślepka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy 22,2 i 28 |  |  |  | szt. |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa o średnicy,28,32,36 mm |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Głowa Biolox Delta o średnicy 28, 32 i 36mm. |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Wkładki polietylenowe nasycone witaminą E |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Wkładki ceramiczne Biolox Delta |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Stalowy kosz wzmacniający dno panewki dedykowany do panewki |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_02_08 | Ostrza do napędu |  |  |  | szt. |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_02_08 | Panewka rewizyjna wykanana z Tantalu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_02_08 | Wkładka panewkowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_02_08 | Element uzupełniający ubytki stropu Tantalowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_02_08 | Element uzupełniający ubytki dna tantalowe |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Proteza kolumny miednicy tantalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_02_08 | Podkładka do uzupełnienia stropu tantalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Koszyki rekonstrukcyjne |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Wkład CoCr do panewki Dual Mobillyty |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Czasza bipolarna z wkładką |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Wkładka polietylenowa z zabezpieczającym pierścieniem metalowym na obrąbku umożliwiająca zatrzaśnięcie dedykowanej głowy 36 mm. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa 36 mm do panewki zatrzaskowej |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | Ostrze do wycięcia panewki w zabiegach rewizyjnych |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Szczotki kanałowe |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Endoprotezy stawu kolanowego z
Endoprotezy stawu kolanowego z akcesoriami oraz System poresekcyjny modularny
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] [zgodnie z kolumną nr 8] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
36 |  | 312_02_08 | Śruba krętarzowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Łącznik zakrzywiony |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | 312_02_08 | Zaczep przezkrętarzowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | Trzpień cementowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | Komponent udowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | Element diafiajalny eliptyczny |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | Głowa metalowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | Płyta krętarzowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | 312_02_08 | Głowa ceramiczna |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | 312_02_08 | Gąbka do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | 312_02_08 | Kaptur jednorazowy do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
47 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Proteza umożliwiająca zgięcie kończyny do 155 st. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego. Instrumentarium w wersji do wyboru, cięcia elementu udowego z jednego przymiaru lub umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej. |  |  |  | szt. |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
48 |  | 312_02_08 | Endoproteza bezcementowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, część piszczelowa wykonana z tantalu w wersji monoblok. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
49 |  | 312_02_08 | Rzepka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
50 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa stawu kolanowego w wersji przyśrodkowej i bocznej. Element udowy wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
51 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa bezcementowa stawu kolanowego. Element udowy wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
52 |  | 312_02_08 | Endoproteza jednoprzedziałowa cementowa antyalergiczna stawu kolanowego. Element udowy wykonany ze stopu CoCr, element piszczelowy anatomiczny wykonany ze stopu CoCr, wkładka piszczelowa anatomiczna, niezwiązana z komponentem piszczelowym. Element udowy i piszczelowy pokryty TiNBN. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
53 |  | 312_02_08 | Zestaw Ostrzy do kolana jednoprzedziałowego, oscylacyjne, posuwisto zwrotne, półkoliste |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
54 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Element udowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
55 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Element piszczelowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
56 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Wkładka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
57 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Podkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
58 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Taper Plug |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
59 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowana, kłykciowa, część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa w 10 rozmiarach, wkładki z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9, 10, 12, 14, 17, 20, 23 mm. Możliwość śródoperacyjnego wyboru wkładki tylnostabilizowanej lub półzwiąznej. Proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych, a także klinów i podkładek w części piszczelowej oraz udowej. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagająca wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 5 rozmiarach. Przedłużka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
60 |  | 312_02_08 | Ostrze do napędu |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
61 |  | 312_02_08 | Szczotka do czyszczenia kanału szpikowego |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
62 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 75 |  | 0 | 0 |  | 0
63 |  | 312_02_08 | Cement kostny z gentamycyną i clindamycyną 1x40g |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
64 |  | 312_02_08 | Bateryjny zestaw do płukania |  |  |  | szt. |  | 160 |  | 0 | 0 |  | 0
65 |  | 312_02_08 | Zestaw do mieszania próżniowego pojedynczy |  |  |  | szt. |  | 160 |  | 0 | 0 |  | 0
66 |  | 312_02_08 | Cement kostny 1x40 |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
67 |  | 312_02_08 | Komponent udowy wykonany z tantalu w wersji wypełniającej kanał dalszego końca kości udoweji w wersji wypełniającejkłykcie. Komponent piszczelowywykonany z tantalu dla pełnego wypełnienia oraz w wersji częściowej |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
68 |  | 312_02_08 | Endoproteza cementowa: element udowy anotomiczny typu CR i PS w 6 rozmiarach standardowych i 6 rozmiarach wąskich. Element piszczelowy anatomiczny w 6 rozmiarach. Wkłdka polietylenowa typu CR i PS |  |  |  | kpl. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
69 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. KOMPLET Komponent udowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
70 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Komponent diafiz. segmen |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
71 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Niemod. Kom. Seg. Piszcz. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
72 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Artrodeza kołnierz |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
73 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Trzpień |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
74 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Wkładka piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
75 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Polietylenowa tuleja piszczelowa |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
76 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Polietylenowe tuleje udowe |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
77 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Jarzmo piszczelowe |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
78 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Artrodeza konektor |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
79 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Bolec |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
80 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Grot zatrzaskowy |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
81 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Śruba łącząca |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
82 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Podkładka |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
83 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Gąbka do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
84 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Kaptur do użyczonego hełmu |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
85 |  | 312_02_08 | Systemporesekcyjny modularny umożliwiający elastyczne dopasowanie do poziomu i miejsca resekcji. Implant kolana oparty na ruchomym zawiasie i ruchomej wkładce polietylenowj. Trzpienie śródszpikowe w wersjach cementowanej i bezcementowej. Dostępne minimum dwa rodzaje komponentu zastępującego nasadę bliższą kości udowej. Test oznaczający poziom alfa defensyw do wykrywania około protezowego zakażenia stawów |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0