Ciechanów dnia 03.01.2023 r.

AT - ZP/2501/135/22

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników z dzierżawami analizatorów, z pełnym wyposażeniem, do diagnostyki laboratoryjnej ogłoszonego w dniu 19.12.2022 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2022/S 244-704102 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie doprecyzowuje treść udzielonych wyjaśnień w dniu 30.12.2022r. w pytaniu nr 16.

Poniżej doprecyzowana odpowiedź:

| Lp. | Pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 16 | Dotyczy Załącznik nr 2a Parametry punktowane analizatora i odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C pkt. 4 i 8 Zwracamy się o doprecyzowanie jakie czynniki interferujące interesują Zamawiającego, a także o określenie prawidłowej punktacji, bowiem zaproponowana w tabeli punktacja nie jest adekwatna to przypisanego parametru. Ponad to w punkcie 8 tabeli ponownie ujęto i doprecyzowano „Istotny wpływ czynników interferujących na wynik badania{opisać}”. | Zamawiający usuwa zdublowaną pozycję nr 4 w powołanym załączniku nr 2a w pakiecie 2 i pozostawia pozycję nr 8. Zamawiający potrzebuje informacji czy na wynik oznaczonej HBA1C ma wpływ wysokie stężenie bilirubiny we krwi wysokie stężenie lipidów we krwi należy podać stężenia bilirubiny i triglicerydów wpływających na wynik Hiperbilirubinemia-tak-1 pkt Nie-5 pkt Hiperlipidemia Tak-1 pkt Nie-5 pkt |

Jednocześnie w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 30.12.2022 r udzielamy dodatkowych odpowiedzi na zadane pytania:

| Lp. | Pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne Zestaw komputerowy z monitorem ( Pakiet 3 i 4)- Załącznika nr 2a: „Zasilacz o mocy min.350W” Czy zamawiający dopuszcza użycie zasilacza o mniejszej mocy jako rekomendowanego przez producenta w gotowych zestawach. Komputery spełniające wymagania postawione przez zamawiającego posiadają rekomendowane zasilacze o mocy 180 W jako wystarczające do zasilania takiego komputera. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu „Zasilacz o mocy min.180W” | Tak dopuszczamy zasilacz o mocy nie mniejszej niż 180 W |
| 2 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne Zestaw komputerowy z monitorem ( Pakiet 3 i 4)- Załącznika nr 2a: Pytanie do zamawiającego – Chipset B460 jest dedykowany do procesorów Intel 10 generacji. Obecnie na rynku jest już dostępna generacja dwunasta. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych chipsetów Intel obsługujących nowe generacje procesorów? | Tak dopuszczamy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa