Ciechanów dnia 03.01.2023 r.

AT - ZP/2501/135/22

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników z dzierżawami analizatorów, z pełnym wyposażeniem, do diagnostyki laboratoryjnej** ogłoszonego w dniu **19.12.2022** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **2022/S 244-704102** orazzamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – [https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl](https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie doprecyzowuje treść udzielonych wyjaśnień w dniu 30.12.2022r. w pytaniu nr 16.

**Poniżej doprecyzowana odpowiedź:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **odpowiedź** |
| 16 | **Dotyczy Załącznik nr 2a Parametry punktowane analizatora i odczynników do oznaczania hemoglobiny glikowanej HbA1C pkt. 4 i 8**Zwracamy się o doprecyzowanie jakie czynniki interferujące interesują Zamawiającego, a także o określenie prawidłowej punktacji, bowiem zaproponowana w tabeli punktacja nie jest adekwatna to przypisanego parametru. Ponad to w punkcie 8 tabeli ponownie ujęto i doprecyzowano „Istotny wpływ czynników interferujących na wynik badania{opisać}”. | Zamawiający usuwa zdublowaną pozycję nr 4 w powołanym załączniku nr 2a w pakiecie 2 i pozostawia pozycję nr 8. Zamawiający potrzebuje informacji czy na wynik oznaczonej HBA1C ma wpływ wysokie stężenie bilirubiny we krwi wysokie stężenie lipidów we krwi należy podać stężenia bilirubiny i triglicerydów wpływających na wynikHiperbilirubinemia-tak-1 pktNie-5 pktHiperlipidemiaTak-1 pktNie-5 pkt |

Jednocześnie w związku z udzielonymi wyjaśnieniami z dnia 30.12.2022 r udzielamy dodatkowych odpowiedzi na zadane pytania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **odpowiedź** |
| 1 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne Zestaw komputerowy z monitorem ( Pakiet 3 i 4)- Załącznikanr 2a: „Zasilacz o mocy min.350W” Czy zamawiający dopuszcza użycie zasilacza o mniejszej mocy jakorekomendowanego przez producenta w gotowych zestawach. Komputery spełniające wymaganiapostawione przez zamawiającego posiadają rekomendowane zasilacze o mocy 180 W jako wystarczającedo zasilania takiego komputera. W związku z tym prosimy o zmianę zapisu „Zasilacz o mocy min.180W” | Tak dopuszczamy zasilacz o mocy nie mniejszej niż 180 W |
| 2 | Dotyczy tabeli OPZ Parametry wymagalne Zestaw komputerowy z monitorem ( Pakiet 3 i 4)- Załącznikanr 2a: Pytanie do zamawiającego – Chipset B460 jest dedykowany do procesorów Intel 10 generacji.Obecnie na rynku jest już dostępna generacja dwunasta. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie innychchipsetów Intel obsługujących nowe generacje procesorów? | Tak dopuszczamy. |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Juliusz Kamasa*