Nr postępowania – ZP/2505/01/2023

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do postępowania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego: kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pakiet 1 – cewniki do odsysania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli ( z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu, bez portu górnego, min.4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację. Kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi po wyjęciu igły z kaniuli. Zastawka aktywna przez cały czas użytkowania kaniuli. Możliwość zastosowania do dostępu żylnego i tętniczego potwierdzona oświadczeniem producenta. Kaniula sterylna w rozmiarach 22G długość 25mm- 20G długość 25mm - 18G długość 32mm. Zamawiający zastrzega korzystanie ze wszystkich rozmiarów w ramach oszacowanej ilości. | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy