**Nr postępowania – ZP/2505/01/2023**

**Załącznik nr 2a**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do postępowania: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego: kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość**  **wymagana** | **Ilość szt.**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  **typ/nr kat.** | **Numer serii**  **i data ważności**  /jeśli dotyczy/ | **Producent** | **WYCENA PRÓBEK** | | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Pakiet 1 – cewniki do odsysania** | | | | | | | | | |
| **1** | Kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli  ( z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu, bez portu górnego, min.4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację. Kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi po wyjęciu igły z kaniuli. Zastawka aktywna przez cały czas użytkowania kaniuli. Możliwość zastosowania do dostępu żylnego i tętniczego potwierdzona oświadczeniem producenta. Kaniula sterylna w rozmiarach 22G długość 25mm- 20G długość 25mm - 18G długość 32mm. Zamawiający zastrzega korzystanie ze wszystkich rozmiarów w ramach oszacowanej ilości. | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK** | | | | | | |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy