Ciechanów dnia 04.01.2023 r.

AT - ZP/2501/135/22

**Uczestnicy postępowania**

*dotyczy:* przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników z dzierżawami analizatorów, z pełnym wyposażeniem, do diagnostyki laboratoryjnej** ogłoszonego w dniu **19.12.2022** r. w **DUUE**, nr ogłoszenia **2022/S 244-704102** orazzamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – [https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl](https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl/)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie doprecyzowuje treść udzielonych wyjaśnień w dniu 30.12.2022r.

**Poniżej doprecyzowana odpowiedź:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Pytanie** | **odpowiedź** |
| 71 | Dotyczy załącznika nr 2a – OPZ Hematologia, Pakiet 1, Parametry techniczne i warunki graniczne (...), pkt 46Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wymaga, aby oferowany analizator posiadał wbudowaną w oprogramowanie własne instrukcją obsługi w języku polskim (wyklucza się instrukcję w formie PDF wgraną na komputerze dodatkowym), która daje możliwość w pełni automatycznego przekierowania, wyświetlania działań naprawczych i opisu błędu wygenerowanego aktualnie przez analizator oraz ułatwia wyszukiwanie informacji dotyczących procedur konserwacji i czynności związanych z obsługą analizatora? Jednocześnie skraca lub też eliminuje to czas oczekiwania na reakcję serwisu w przypadku błędu, który może być rozwiązany przez działania Użytkownika poprzez automatyczne wyświetlenie działań naprawczych danego błędu. | Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza takie rozwiązanie. |
| 34 | Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie asortymentowo-wartościowe (P1) HematologiaZwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli codziennej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w czasie trwania umowy? | Tak. Zamawiającego wyrazi zgodę na skalkulowanie materiału kontrolnego zgodnie z terminem, w którym parametry oznaczeń nie przekraczają wyznaczonych przez producenta i określonych w arkuszu oznaczeń dopuszczalnych zakresów gwarantujących prawidłową pracę analizatorów oraz w ilości zabezpieczającej wykonanie kontroli codziennej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w czasie trwania umowy.Zgodnie z zapisem parametry oceniane pkt 14.stabilność krwi kontrolnej jest  liczona w dniach od otwarcia fiolki. Stabilność krwi kontrolnej jest określana przez producenta materiału kontrolnego. Wykonawca zaoferuje odpowiednią ilość fiolek krwi kontrolnej, do  wykonywania badań kontrolnych na trzech poziomach niski, normalny, wysoki codziennie przez 7 dni w tygodniu 365 dni w roku biorąc pod uwagę stabilność każdej fiolki po otwarciu. |

*Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:*

*Andrzej Juliusz Kamasa*