Ciechanów dnia 12.01.2023 r.

AT - ZP/2505/03/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: zaproszenia do złożenia ofert na dostawę sterylizatora niskotemperaturowego

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści zaproszenia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy Załącznik nr 2a – OPZ, punkt 30: Czy Zamawiający dopuści urządzenie o parametrach zasilania z sieci elektrycznej 230V/50Hz, 7A? | Tak. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa