**Nr postępowania – ZP/2501/07/2022**

**Załącznik nr 2a**

**WYKAZ PRÓBEK**

**do przetestowania w przetargu nieograniczonym sprzęt medyczny jednorazowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA** | **Ilość szt.**  **Wymagana\*** | **Ilość szt.**  **dostarczona** | **Oferowany produkt**  **typ/nr kat.** | **Numer serii**  **i data ważności**  /jeśli dotyczy/ | **Producent** | **WYCENA PRÓBEK** | | |
| **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | | | | | | | | | |
| **1** | "Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, folia poliestrowa o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmar całkowity 44 cm x 35 cm , Rozmiar części lepnej 34cm x35 cm" | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | "Jednorazowe podkłady medyczne wykonane są ze 100% celulozy. Długość rolki 50 m, dwie warstwy , gramatura 2 x 17,5 g/m2, wysokość 50 cm, odcinki 50 x 50" | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Miska 3l tekturowa, - pojemność 3000ml, materiał, pulpa celulozowa, odporność na przeciekanie ok. 4 godziny,do ogólnego stosowania do mycia pacjentów woda + detergent/mydło , odporność na temp 40st C | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | szczoteczka do wymazów sterylna , umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji SC-002 | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | ostrze wymienne chirurgiczne numer ostrza wygrawerowany na ostrzu na trzonek nr 3 i 4 | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | pojemnik na zużyte igły-2 l | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | pojemnik na zużyte igły -1 l | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | kieliszek do leków jednorazowy ( op. 75-90 szt.) | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | wieszak do worków na mocz | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | pojemnik na plwociny | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | opaska do identyfikacji noworodków z polem wpisu ( wodoodporna ) | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | opaska do identyfikacji dorosłych z polem wpisu ( wodoodporna ) | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | zaciskacz do pępowiny kompatybilny z nożyczkami do przecinania zaciskaczy ( oba przedmioty ze sobą współgrające, nie powodując zakłóceń i wzajemnie się uzupełniające ) | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | nożyczki do przecinania zaciskaczy | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | nożyki hematologiczna sterylne ( lancety do testów alergicznych ) | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | szpatułka drewniana laryngologiczna, oddzielnie pakowana | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **17** | łączniki do drenów i ssaków | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **18** | koc ratunkowy jednorazowy (srebrno-złoty ) izotermiczny | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **19** | kołnierz unieruchamiający | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **20** | staza jednorazowa | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | woreczek do pobierania moczu dla niemowląt, sterylny, jednorazowy | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | pojemnik na odpady medyczne 20 l | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **23** | miska nerkowata jednorazowa | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **24** | Sterylna osłona na głowicę USG z żelem 13x122 cm /długa/ | **4 szt.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK** | | | | | | |  |  |

**Uwaga –** Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

**\***-4 szt. lub najmniejsze opakowanie handlowe zawierające więcej niż 4 szt.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy