Nr postępowania – ZP/2501/07/2022

Załącznik nr 2a

WYKAZ PRÓBEK

do przetestowania w przetargu nieograniczonym  sprzęt medyczny jednorazowy

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. Wymagana* | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Sterylna, oddychająca, antystyczna, matowa, folia poliestrowa o grubości 0,025 mm z akrylowym klejem zawierającym jodofor, z którego uwalniany jest jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym, duże części nieprzylepne z 2 stron folii oraz papier zabezpieczający z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji, niepalna (I klasa palności), opakowanie indywidualne z folii aluminiowej, dodatkowy papier w opakowaniu chroniący folię przed uszkodzeniem, wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE jednostki notyfikowanej. Rozmar całkowity 44 cm x 35 cm , Rozmiar części lepnej 34cm x35 cm" | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | "Jednorazowe podkłady medyczne wykonane są ze 100% celulozy. Długość rolki 50 m, dwie warstwy , gramatura 2 x 17,5 g/m2, wysokość 50 cm, odcinki 50 x 50" | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Miska 3l tekturowa, - pojemność 3000ml, materiał, pulpa celulozowa, odporność na przeciekanie ok. 4 godziny,do ogólnego stosowania do mycia pacjentów woda + detergent/mydło , odporność na temp 40st C | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | szczoteczka do wymazów sterylna , umożliwiająca pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji SC-002 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ostrze wymienne chirurgiczne numer ostrza wygrawerowany na ostrzu na trzonek nr 3 i 4 | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | pojemnik na zużyte igły-2 l | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | pojemnik na zużyte igły -1 l | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | kieliszek do leków jednorazowy ( op. 75-90 szt.) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | wieszak do worków na mocz | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | pojemnik na plwociny | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | opaska do identyfikacji noworodków z polem wpisu ( wodoodporna ) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | opaska do identyfikacji dorosłych z polem wpisu ( wodoodporna ) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | zaciskacz do pępowiny kompatybilny z nożyczkami do przecinania zaciskaczy ( oba przedmioty ze sobą współgrające, nie powodując zakłóceń i wzajemnie się uzupełniające ) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | nożyczki do przecinania zaciskaczy | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | nożyki hematologiczna sterylne ( lancety do testów alergicznych ) | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | szpatułka drewniana laryngologiczna, oddzielnie pakowana | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | łączniki do drenów i ssaków | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | koc ratunkowy jednorazowy (srebrno-złoty ) izotermiczny | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | kołnierz unieruchamiający | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | staza jednorazowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | woreczek do pobierania moczu dla niemowląt, sterylny, jednorazowy | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | pojemnik na odpady medyczne 20 l | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | miska nerkowata jednorazowa | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sterylna osłona na głowicę USG z żelem 13x122 cm /długa/ | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

*-4 szt. lub najmniejsze opakowanie handlowe zawierające więcej niż 4 szt.

....................................................................................................

pieczątka imienna i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy