Ciechanów dnia 08.02.2023 r.

AT - ZP/2501/08/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych dla Pracowni Hemodynamicznej

ogłoszonego w dniu 01.02.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 023-065660 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy towaru do 14 dni roboczych (dotyczy pakietu 9)? | Tak |
| 2 | Pakiet 26 Prosimy Zamawiającego o uściślenie czy nie zaszła pomyłka, czy w pakiecie nr 26 Zamawiający oczekuje 14 000 par rękawic chirurgicznych czy też 14 000 szt. czyli 7000 par.? Jednostka miary w przypadku rękawic chirurgicznych jest zwyczajowo podawana para | Tak doszło do omyłki pisarskiej. Oczekujemy 14 TYSIĘCY PAR. |
| 3 | Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy BSC zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? | Tak. |
| 4 | Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)? | Zgodnie z zapisem w projekcie umowy par. 4 ust 2 |
| 5 | Dot. załącznik nr 2 zestawienie asortymentowo wartościowe, pakiet nr 12 pozycja nr 8 Czy Zamawiający błędnie wpisał w pozycji nr 8 długość cewnika balonu nacinającego 15 mm 4? Czy Zamawiającemu chodziło o 15 mm? | Tak doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiającemu chodziło o 15 mm. |
| 6 | Dot. załącznik nr 2 zestawienie asortymentowo wartościowe, pakiet nr 12 pozycja nr 8 Czy Zamawiający dopuści długość cewnika 139 cm? Pozostałe parametry jak w SWZ. | Tak |
| 7 | Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy? Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego „oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej”. Dopuszczenie takiej formy, oprócz formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa. | Nie wyrażamy zgody. |
| 8 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna. | Tak. |
| 9 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych: „Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.” | Tak. |
| 10 | Ze względu na dużą ilość dokumentacji, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce dostarczenia •Dokumenty dopuszczenia do obrotu/użytkowania dla oferowanych produktów, wymienione w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974, ze zm.) – aktualne na dzień składania ofert. Złożyć oświadczenie – przykładowa treść: Wykonawca oświadcza, iż dysponuje kompletem aktualnych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydanych zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Deklaracje Zgodności producenta, certyfikaty CE, powiadomienie do urzędu rejestracji wyrobów medycznych), (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 974) oraz, że na każde żądanie przedstawi je Zamawiającemu. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązuje się do posiadania aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu/użytkowania. | Tak. |
| 11 | Pytanie do załącznika nr 2 do SIWZ , pakiet 10 – mikrocewnik do pomiaru FFR. Pytanie : Czy Zamawiający wymaga żeby powyższy cewnik posiadał optyczną/światłowodową technologię pomiarową, która zapewnia dokładne i powtarzalne pomiary ciśnienia hemodynamicznego ? | Tak |
| 12 | Dotyczy Pakietu nr 8 Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane koszule zostały wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m co sprawi, że będą nieprzeźroczyste? | Zamawiający wymaga aby koszule były przezierne dla promieniowania RTG, ale z uwagi na komfort pacjenta nieprzeźroczyste. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa