Ciechanów dnia 02.04.2019 r.

AT - ZP/2501/38/19
Uczestnicy postępowania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego ogłoszonego w dniu 25.03.2019 r. w BZP, nr ogłoszenia 529046-N-2019 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – www.szpitalciechanow.com.pl

     Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści siwz:

Lp.	pytanie	odpowiedź
1.	Dotyczy SIWZ / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?	TAK
2	Pakiet 2, pozycja 1 / Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta?	TAK
3	Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się?	TAK
4	Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Rękawica taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z obu stron z włókniny 100g/m2 ?	TAK
5	Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów / Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów / kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.	TAK
6	POŚCIEL MEDYCZNA JEDNORAZOWA / Czy zamawiający dopuści gramaturę pościeli 30 g/m2 ?	TAK
7	Czy zamawiający dopuści gramaturę pościeli 20 g/m2 ?	NIE
8	Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160 x210cm. ?	TAK
9	TESTY UREAZOWE / Czy zamawiający wymaga aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem?	TAK.
10	Czy zamawiający wymaga testu mokrego?	Nie wymaga.
11	FARTUCH Z MANKIETEM (FIZELINA) / Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30 g/m2 ?	NIE
12	Czy zamawiający dopuści minimum 35 g/m2 ?	TAK
13	Dotyczy formularz asortymentowy - rękawice / Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe niesterylne wyjmowane z opakowań od spodu, bezpudrowe, bezlateksowe, dające się łatwo zakładać i zdejmować, odporne na uszkodzenia i kontakt ze związkami chemicznymi, nie powodujące podrażnień skóry, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń,- mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się, - rozmiary: S,M.L.XL, -długość 240 mm (minimum),- grubość materiału w palcu 0,09mm-0,11mm, dłoni 0,06mm-0,08mm, o możliwości pojedynczego wyjmowania jedynie za mankiet bez dotykania opakowania i pozostałych rękawiczek. Ułożenie w pudełku w sposób powodujący, po pobraniu rękawicy, wysunięcie na zewnątrz opakowania mankietu następnej rękawicy, AQL 1,0, - przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671, zgodne z normą EN-455-1,2,3,4, oraz EN 374- 1,2,3,(potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej). Zarejestrowane i oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.	TAK
14	Dotyczy formularza ofertowego i cenowego / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie formularza ofertowego i formularza cenowego zawierającego tylko pakiety na które składana jest oferta?	TAK
15	Dotyczy SIWZ / Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.	TAK
16	Pakiet 1 / Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 25 g/m k.w z rękawami ściągniętymi gumką?	NIE
17	Pakiet 2 / Czy Zamawiający wymaga zaoferowania myjek z suchym mydłem aktywującym się pod wpływem wody?	TAK
18	Fartuch z mankietem (fizelina) / Prosimy Zamawiającego opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań	TAK
19	Fartuch z mankietem (fizelina) / Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20g/m2, długi rękaw, zakończony z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?	TAK
20	Fartuch z mankietem (fizelina) / Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem.	TAK
21	Pakiet 4 / Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, nie posklejane, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią antybakteryjną – potwierdzoną badaniem jednostki niezależnej, zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Rękawice białe, zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671. Rękawice ze specjalną wewnętrzną warstwą łagodząco- nawilżająco- natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, koloru białego, AQL ≤ 1,5 (wszystkie parametry potwierdzone przez producenta). Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 (informacja na opakowaniu). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, przebadane na działanie min. 12 cytostatyków, na co najmniej 1 poziomie ochrony, wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie 200 sztuk (180 sztuk dla XL). / Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje użytkownikowi dodatkową ochronę i nawilżenie skóry, bez dodatkowych kosztów	Zgodnie z SIWZ
22	Pakiet 4 / Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrylowe, fioletowe, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0 zgodne z EN 455 (fabryczna informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. O grubości na palcu min. 0,1 ±0,02mm. Przebadane na min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 lub EN 16523-1. Zgodne z ISO 374-1 - Typ B (fabryczna informacja na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978, w tym Oxaplatin i Gemcitabine - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: EN 455, PN – EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z ISO 22000 (fabryczna informacja na opakowaniu). Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiskiem. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk. Pasujące do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od frontu.	Zgodnie z SIWZ
23	Pakiet 1- Rękawice nitrylowe niesterylne / Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,08mm (±0,01), na dłoni 0,07mm (±0,01)?	TAK
24	Pakiet 1- Rękawice nitrylowe niesterylne / Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane a’250 sztuk dla rozmiaru S-L, oraz a’240 sztuk dla rozmiaru XL, z przeliczeniem zamawianych ilości na 1440 opakowań?	TAK
25	Pakiet 3 / Czy Zamawiający ma na myśli myjki suche nie nasączone środkami myjącymi?	NIE
26	Pakiet nr 4 / Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 40g/m2?	TAK
27	Pakiet nr 4 / Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2?	NIE
28	Część 1 / Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o grubości na palcu 0,12mm oraz na dłoni 0,08mm. Rękawice zgodne z EN 374-1(z wył. pkt. 5.3.2.)-2,-3. / Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.	NIE
29	Część 4 / Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha z mankietem o gramaturze min. 24 g/m2.	NIE

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 08.04.2019 r. godz. 10:00 i otwarcia 08.04.2019 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:
Andrzej Kamasa