Ciechanów dnia 08.03.2023 r.

AT - ZP/2501/15/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę odczynników do koagulologii z dzierżawą analizatora ogłoszonego w dniu 23.02.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00106396 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dotyczy załącznika nr 2a- OPZ KOAGULOLOGIA -wymagane parametry pkt. 22- W związku z odpowiedzią udzieloną na pytanie 4, pragniemy doprecyzować pytanie w niżej wymieniony sposób. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z komunikacją dwukierunkową (analizator wyposażony w złącze RS232) gdzie urządzenie odbiera ID próbki, kod testu, a odsyła ID próbki, kod testu, wynik? | Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie takiego urządzenia. Zamawiający wymaga, aby zlecenia na badania ,oferowany analizator odbierał za pomocą kodów kreskowych używanych w szpitalnym systemie i wyniki badań odsyłał do systemu informatycznego, przypisując do kodu kreskowego zlecenia |

Jednocześnie Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów informuje, że zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 13.03.2023 r. godz. 10:00 i otwarcia 13.03.2023 r. godz. 10:30.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa