Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.49.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: TABORET 16SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy , rok produkcji 2022/2023. | Tak |  |
|  | Taboret lekarski | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Taboret obrotowy na kółkach | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości | Tak |  |
|  | Siedzisko pokryte materiałem umożliwiającym dezynfekcję | Tak |  |
|  | Stelaż koloru popielatego | Tak |  |
|  | Wyposażenie w sprężynę gazową | Tak |  |
|  | Wysokość min. 450- 560 mm | Tak |  |
|  | Szerokość podstawy min 570mm | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska min 330 mm | Tak |  |
|  | Kolor do ustalenia z zamawiającym | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie. | Tak |  |
|  | Dostawa produktu w stanie złożonym ( bezpośrednio do użycia ) | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny