Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.51.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: SZAFA SPECJALISTYCZNA RUCHOMA NA LEKI 4SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy , rok produkcji 2022/2023. | Tak |  |
|  | Szafa medyczna dwuskrzydłowa | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Drzwi z zamkiem kluczykowym | Tak |  |
|  | Półki metalowe 4 szt. | Tak |  |
|  | Kolor biały ( RAL 9016 ) | Tak |  |
|  | Konstrukcja i ściany malowane proszkowo nietoksyczną farbą odporną na uszkodzenia mechaniczne i preparatów zawierających chlor ) | Tak |  |
|  | Wysokość min 160 cm | Tak |  |
|  | Szerokość max. 90 cm | Tak |  |
|  | Głębokość min 30 cm | Tak |  |
|  | Koła ( 2 skrętne, 2 stałe w tym jedno koło z hamulcem ) | Tak |  |
|  | Szafa podzielona na dwie części jedna z przeszkleniem jedna część z drzwiami pełnymi | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do stosowania w medycynie | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny