***Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny***

*Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23*

***Numer pozycji/części: P.97.***

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)**

Przedmiot przetargu: **Stołek z regulacją śrubową – szt. 8**

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa typ: ................................................... Rok produkcji: ..............................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia** | **Wymóg /wartość graniczna** | **Wymagany opis**  **spełnienia wymogu** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2023 | Tak |  |
|  | Stołek ze śrubową regulacją wysokości | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą obrotu siedziska wokół osi w zakresie min. 53,5-68,5 cm | Tak |  |
|  | Konstrukcja stalowa malowana farbą proszkową | Tak |  |
|  | Podstawa: średnica 34-35cm | Tak |  |
|  | Siedzisko tapicerowane z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Średnica siedziska: 35 cm | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: min.150 kg | Tak |  |
| **Warunki gwarancji i serwisu** | | | |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |

|  |
| --- |
| Data; kwalifikowany podpis elektroniczny |
|  |