Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.50.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: KOZETKA 10SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 | Tak |  |
|  | Kozetka lekarska | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Konstrukcja metalowa | Tak |  |
|  | Blat obity materiałem winylowym o wysokich parametrach wytrzymałościowych umożliwiającym dezynfekcję. | Tak |  |
|  | Kolor obicia do ustalenia z zamawiającym | Tak |  |
|  | Blat dwuczęściowy z regulacją nachylenia zagłówka. | Tak |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -35° do minimum + 35°. | Tak |  |
|  | Minimalna długość leża 185 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalna długość zagłówka 80 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalna szerokość 65 cm. | Tak |  |
|  | Maksymalna wysokość 57 cm. | Tak |  |
|  | Wieszak na papier w rolce. | Tak |  |
|  | Maksymalne obciążenie 150kg | Tak |  |
|  | Wykręcana stopka umożliwiająca poziomowanie kozetki | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiące. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny