Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.77.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: MATERACE DO ĆWICZEŃ 15SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy , rok produkcji 2022/2023 | Tak |  |
|  | Materac gimnastyczny | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Materac trzy częściowy | Tak |  |
|  | Składany z uchwytami do przenoszenia | Tak |  |
|  | Długość min 175cm | Tak |  |
|  | Szerokość min 55cm | Tak |  |
|  | Materiał zmywalny łatwy do dezynfekcji | Tak |  |
|  | Grubość materaca min 4 cm | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min 12 miesięcy. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny