Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.55.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: LODÓWKA PODBLATOWA 2SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 | Tak |  |
|  | Lodówka podblatowa | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Liczba agregatów min 1 szt. | Tak |  |
|  | Liczba termostatów min 1 szt. | Tak |  |
|  | Zamrażalnik | Tak |  |
|  | Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |  |
|  | Pojemność min 90L | Tak |  |
|  | Półki Szklane | Tak |  |
|  | Sposób odszraniania ( rozmrażania) chłodziarki automatyczny | Tak |  |
|  | Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania min 9h | Tak |  |
|  | Deklarowane przez producenta roczne zużycie prądu maksymalnie 185kWh | Tak |  |
|  | Sterowanie mechaniczne | Tak |  |
|  | Wymiary maksymalne ( szer. wys. gł.) ( 60 x 82 x 54,5 cm) | Tak |  |
|  | Funkcja bezszronowa ( NO Frost ) | Tak |  |
|  | Zasilanie 220-240V | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny