Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.59.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: ZMYWARKA 1SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 | Tak |  |
|  | Zmywarka wolnostojąca 60 cm | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Funkcja : „połowa załadunku” | Tak |  |
|  | Zewnętrzny panel sterowania | Tak |  |
|  | Trzecia szuflada | Tak |  |
|  | Wysokość max. 85 cm | Tak |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | Tak |  |
|  | Wyświetlacz elektroniczny | Tak |  |
|  | Ilość programów min 6 | Tak |  |
|  | Klasa zmywania A | Tak |  |
|  | Poziom hałasu max. 50 dB | Tak |  |
|  | Zużycie wody w cyklu EKO max. 12 l | Tak |  |
|  | Deklarowane przez producenta zużycie energii na 100 cykli w programie EKO max 95 kWh | Tak |  |
|  | Klasa suszenia A | Tak |  |
|  | Temperatura zmywania od 40 do 70℃ | tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem | Tak |  |
|  | Opóźnienie startu pracy | Tak |  |
|  | Zasilanie 220-240V | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny