Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.69

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: GOLARKA ELEKTRYCZNA DLA PACJENTÓW 1SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 | Tak |  |
|  | Golarka | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Zasilanie akumulatorowo-sieciowe | Tak |  |
|  | Czas pracy bezprzewodowej na akumulatorze minimum 50 min | Tak |  |
|  | Czas ładowania maksimum 90 min | tak |  |
|  | Potrójny system golący | Tak |  |
|  | Trymer | Tak |  |
|  | Możliwość mycia pod wodą | tak |  |
|  | Golenie na sucho i mokro | Tak |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min 12 miesięcy. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 5 lat | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny