Załącznik nr 2a – formularz ofertowy techniczny

Dotyczy: postępowania na Zakup wyposażenia dla Oddziału Zakaźnego oraz Psychiatrycznego do zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Zakaźnego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie" – znak ZP/2501/26/23

Numer pozycji/części: P.106.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: STELAŻ NA WORKI 3-KOMOROWY 1SZT

Producent/Firma: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

Urządzenie nazwa  typ: ...................................................			Rok produkcji: ..............................

| Lp. | Parametry, właściwości, funkcje i inne wymagania wobec urządzenia | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy , rok produkcji 2022/2023. | Tak |  |
|  | Stelaż metalowy na worki 3 komorowy | Tak, podać model i producenta. |  |
|  | Pokrywy metalowe malowane w kolorach do ustalenia z zamawiającym | Tak |  |
|  | Stelaż wyposażony w kółka | Tak |  |
|  | Obręcz z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się worka | Tak |  |
|  | Stelaż dostosowany do worków o pojemność ok 120l | Tak |  |
|  | Pokrywy unoszone na „pedał” | Tak |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min.12 miesiący. | Tak |  |

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny