Ciechanów dnia 12.04.2023 r.

AT - ZP/2501/31/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę przeglądu i konserwacji urządzeń dźwigowych

ogłoszonego w dniu 06.04.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00167094 oraz

zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści załącznika Nr 2a- Opisu Przedmiotu Zamówienia, konkretnie co Zamawiający rozumie przez użycie słów „Utrzymanie sprawności działania zasilaczy awaryjnych UPS (…)”. Proszę o skonkretyzowanie działań, które według Zamawiającego mają zapewnić sprawność ww. zasilaczy. | Przez „Utrzymanie sprawności działania zasilaczy awaryjnych UPS” Zamawiający rozumie wymianę akumulatorów w razie potrzeby oraz drobne naprawy, np. wymiana bezpiecznika itp. Zgodnie z zapisami w OPZ działania te nie dotyczą zasilacza awaryjnego UPS dźwigu dla ekip ratowniczych. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa