## ILR
ILR
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Rejestrator pętlowy arytmii ILR. OPIS TECHNICZNY 1 Data produkcji – nie wcześniej niż 2022 rok 2 Czas sterylizacji min. 12 miesięcy 3 urządzenie wszczepialne bez dodatkowych elektrod 4 ciągły zapis pętlowy krzywej EKG 5 automatyczna detekcja zaburzeń rytmu: (asystolii, bradykardii oraz migotania przedsionków 6 żywotność baterii nie mniej niż 2 lata |  |  |  | szt. |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0