## Papier krepowany naprzemiennie
Papier krepowany naprzemiennie pakowany
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Papier krepowany o gramaturze 60-70 g/m2 zgodnie z Polską Normą EN 868-2, przystosowany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu , kolor biały i zielony (po 50%) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 75cm x 75cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05 %. Wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania niemniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m.W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta. Potwierdzenie szczelności mikrobiologiczne zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. |  |  |  | op | 250 ark. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Papier krepowany o gramaturze 60-70g/m2 zgodnie z Polską Normą 868-2, przystosowany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu ,kolor biały i zielony (po 50%) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 50cm x 50cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%. Wytrzymał na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m. W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta. Potwierdzenie szczelności mikrobiologiczne zgodnie z DIN 58053-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. |  |  |  | op | 500 ark. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | .Papier krepowany o gramaturze 60-70g/m2 zgodnie z Polską Normą 868-2, przystoswany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu ,kolor biały i zielony (po 50%) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 120cm x 120cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%. Wytrzymał na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m. W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta. Potwierdzenie szczelności mikrobiologiczne zgodnie z DIN 58053-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium. |  |  |  | op | 100 ark. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Włóknina polipropylenowa SMS w arkuszach do sterylizacji o gram. 40g/m2. Kolor niebieski. Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca. Nie wykazuje działania cytotoksycznego. Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 300µm. Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro: wzdłuż 2,0kN/m, w poprzek 0,9kN/m. Odpowiednia do sterylizacji m.in. parą wodną, tlenkiem etylenu i plazmą. Wymiary 100cm x 100cm.Termin ważności 5 lat. |  |  |  | op | 150 ark | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Papier krepowany o gramaturze 60-70 g/m2 zgodnie z Polską Normą EN 868-2, przystosowany jako opakowanie do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu i tlenkiem etylenu kolor biały i zielony (po 50% ) mix pakowany naprzemiennie o wymiarach 100cm x 100cm. Zawartość chlorków nie większa niż 0,02%, siarczków nie większa niż 0,05%. Wytrzymały na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,7 kN/m,w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,4 kN/m. W celu potwierdzenia wytrzymałości należy dołączyć odpowiednie dokumenty wydane przez producenta.Potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z DIN 58953-6 wystawione przez niezależne certyfikowane laboratorium." |  |  |  | op | 250 ark. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## Rękawiczki sterylne
Rękawiczki sterylne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
6 |  | 312_02_08 | Rękawice chirurgiczne Neoprenowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane w technologii wielowarstwowej o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, mikroteksturowane, sterylizowane radiacyjnie , w 100% testowane elektronicznie, o wartości finałowego uwalniania AQL 0,65 , o grubości rękawicy na palcu min. 0,21mm, na dłoni min. 0,18mm i długości całkowitej min. 295 mm, siła zrywania min. 14N, zgodne z normą EN 455-1.2.3,4 i EN ISO 374-1:2016/Typ B; rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM-F1671/EN 374-5:2016, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3/EN 16523-1 i cytostatyków zgodnie z EN 374-3/ASTMD 6978, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F 1670 – raport dołączony do oferty, odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowane w opakowania folia-folia, . Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6; 5,5. UWAGA: Potwierdzić parametry rękawic raportami badań producenta zgodnie z normą EN 455 dołączonymi do Oferty wystawionymi nie wcześniej jak w 2019r. |  |  |  | par |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Rękawice chirurgiczne jałowe, sterylne bezpudrowe, lateksowe, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń ,mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 5,5-9,0 co pół, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, obustronnie polimeryzowane, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu minimum 0,22 mm, na dłoni minimum 0,21 mm oraz na mankiecie 0,16 mm, o wartości finałowego uwalniania AQL 0,65, o sile zrywania przed starzeniem min. 16N, zgodne z normą EN 455-1.2.3,4 i EN ISO 374-1:2016/Typ B; Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM-F1671/EN 374-5:2016, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3/EN 16523-1 i cytostatyków zgodnie z EN 374-3/ASTMD 6978, z obniżoną zawartością protein ≤10μg/g, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F 1670 – raport dołączony do oferty, pakowane parami w opakowania folia-folia, gwarancja jakości min. 3 lata. Sterylizowane radiacyjnie, w 100% testowane elektronicznie. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III oraz informacja na opakowaniu o przenikalności związków chemicznych oraz leków cytostatycznych UWAGA: Potwierdzić parametry rękawic raportami badań producenta zgodnie z normą EN 455 dołączonymi do Oferty wystawionymi nie wcześniej jak w 2019r. |  |  |  | par |  | 140000 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0