## P1- Implanty artroskopowe
P1- Implanty artroskopowe
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego |  |  |  | szt. |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe rewizyjne - implant typu endobutton: ostro zakończona 20mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową |  |  |  | szt. |  | 70 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | 312_02_08 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB - implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do zawieszenia bloczka kostnego |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba interferencyjna tytanowa, średnica 7-10mm, długość 20-25-30mm |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - interferencyjne śruby osteointegracyjne, biokompozytowe, wykonane z beta trójfosforanu wapniowego TCP (60% lub 30%) stymulującego proliferację komórek osteogennych oraz poly-l d-laktydu PLDLA (40% lub 70%); śruby kaniulowane, rozmiary 7x20mm, 7x25mm, 8x20mm, 8x25mm, 8x30mm, 9x25mm, 9x30mm, 9x35mm, 10x25mm, 10x30mm, 10x35mm, 11x30mm, 11x35mm |  |  |  | szt. |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Obszycie przeszczepu - prosta igła połączona z pętlą wykonaną z nici o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska lub biała |  |  |  | szt. |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Drut nitinolowy o średnicy 1.1 mm, długość 35 cm |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Wiertło o średnicy 2,4mm i długości 40cm zakończone oczkiem |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
9 |  | 312_02_08 | Implant do szycia złożony z dwóch miękkich, poliestrowych kotwic połączonych nicią 2-0, system bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop; podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm; prowadnica metalowa prosta lub wygięta 14 st. |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Zestaw 2 kotwic o średnicy 1,4mm wykonanych z plecionki poliestrowej z jedną nicią #1, w zestawie z instrumentarium - celownik, wiertło i obturator |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Kotwica o średnicy 1,4mm wykonana z plecionki poliestrowej z jedną nicią #1 10 |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | 312_02_08 | Kotwica tytanowa o średnicy 3,0mm z jedną wzmocnioną nicią #2 |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
13 |  | 312_02_08 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | 312_02_08 | Sterylne wiertło do kotwicy 2,9mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
15 |  | 312_02_08 | Sterylne wiertło do bardzo twardej kości, do kotwicy 2,9mm |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
16 |  | 312_02_08 | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi nićmi #2 |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
17 |  | 312_02_08 | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi taśmami o szerokości 1,5mm |  |  |  | szt. |  | 15 |  | 0 | 0 |  | 0
18 |  | 312_02_08 | Kotwica o średnicy 2,9mm wykonana z plecionki poliestrowej z dwiema różnokolorowymi, wzmocnionymi nićmi #2 z igłami. Kotwica na krótkim podajniku |  |  |  | szt. |  | 25 |  | 0 | 0 |  | 0
19 |  | 312_02_08 | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia do 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek |  |  |  | szt. |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
20 |  | 312_02_08 | Kotwica z materiału PEEK, średnica 5,5mm wkręcana, z dwiema różnokolorowymi taśmami o szerokości 1,5mm zakończonymi nicią #2. Jedna taśma przesuwna, druga zamocowana na stałe |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
21 |  | 312_02_08 | Kotwica tytanowa o średnicy 5,0mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami lub bez igieł |  |  |  | szt. |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0
22 |  | 312_01_08 | Zestaw - uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik; prowadnica oraz wiertło 1,4mm w zestawie z kotwicą |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
23 |  | 312_01_08 | Prowadnica nitinolowa do przeszywacza tkanki miękkiej |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
24 |  | 312_01_08 | Nić niewchłanialna #2 o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska lub niebieska, opakowanie 12 szt. |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 |  | 312_01_08 | Taśma o szerokości 1,5mm, opakowanie 2 szt., czarno-niebieska i czarna |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
26 |  | 312_01_08 | Taśma o szerokości 2,3mm z igłami, opakowanie 2 szt., czarno-niebieska i czarna |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
27 |  | 312_02_08 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
28 |  | 312_01_08 | Zestaw sterylnych instrumentów do artroskopowej stabilizacji więzozrostu barkowo-obojczykowego 5 |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
29 |  | 312_02_08 | Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 6,35mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, w komplecie zestaw sterylnych instrumentów. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
30 |  | 312_02_08 | Kotwica o średnicy 1,0mm wykonana z plecionki poliestrowej z jedną wzmocnioną nicią 2-0 lub 3-0 z igłami. W zestawie z kotwicą sterylne wiertło z ogranicznikiem głębokości. |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
31 |  | 312_02_08 | Przeszywacz tkankowy z chwytakiem nici z plecionki nitinolowej z powłoką tlenową w celu zminimalizowania tarcia. Ostra, niskoprofilowa końcówka ułatwiająca penetrację tkanki i minimalizująca jej urazy, różne stopnie wygięcia i kierunki zakrzywienia. Instrument sterylny, jednorazowy. |  |  |  | szt. |  | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
32 |  | 312_02_08 | Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, średnica 7,0mm-8,5mm. |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | 312_02_08 | "Element piszczelowy wykonany z porowatego tantalu, stopu tytanu oraz wkładki HCLP. - 6 rozmiarów elementu piszczelowego - 3 wysokości wkładki polietylenowej". |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | 312_02_08 | "Element skokowy Dwukłykciowy, wykonany z CoCr, tytanu oraz z tantalu. Ruch wpółpracujących części po krzywiźnie ściętego stożka. Połączenie kość - metal zgodne z naturalną strukturą kości - trabecular metal. Częściowo dopasowana powierzchnia pracująca: - możliwe rotacja osiowa - możliwe przesunięcia AP - 6 rozmiarów" . |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
35 |  | 312_02_08 | Wkładka polietylenowa HCLP 1 405,00 zł |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | 312_02_08 | "Zestaw sterylnych, jednorazowych elementów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu Pin piętowy Pin piszczelowy 5 x 200 mm (2 szt.) Pin skokowy 4 x 150 mm Druty Kirschnera 1,6 mm (6 szt.) Frez skokowy Wkładka silikonowa zabezpieczająca. |  |  |  | szt. |  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | 312_02_08 | Kotwica tytanowa o średnicy 6,5mm z dwiema wzmocnionymi nićmi #2 z igłami. |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P2- Implanty endoprotez stawu
P2- Implanty endoprotez stawu ramiennego i łokciowego
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
38 |  | 312_02_08 | "Beztrzpieniowa endoproteza stawu ramiennego. Tytanowy element ramienny wyposażony w cztery ramiona typu rama, w trzech rozmiarach 24mm, 28mm, 32mm. Głowa ramienna w rozmiarach od 38 do 52 mm, wysokość 13-23mm. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | 312_02_08 | "Urazowa endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w wersji dla kończyny lewej i prawej, śr. 36-52mm. W podstawie głowy kanały do mocowania guzków. Trzpień urazowy w 12 rozmiarach, śr. 5-18, długość 70-200mm. Kanały w nasadzie trzpienia do mocowania guzków. Część bliższa posiada kolce kotwiczące, stabilizujące guzki. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem. |  |  |  | szt. |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0
40 |  | 312_02_08 | "Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego. Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm. Wysokość 12-24mm. Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni. Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem. |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | 312_02_08 | "Bipolarna endoproteza stawu ramiennego. Element ramienny w rozmiarach od 42 do 53mm ze skokiem co 3mm, PE insert oraz głowy w trzech rozmiarach dla każdego rozmiaru panewki. Trzpień endoprotezy cementowy w 4 rozmiarach i bezcementowy w 5 rozmiarach. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | 312_02_08 | "Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego. Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia. Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm. Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu. Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach" 10 13 416,00 zł |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | 312_02_08 | "Endoproteza łokcia składająca się z części ramiennej, części łokciowej i zawiasu łączącego. Współpracujące elementy z UHMWPE umieszczane w części ramiennej i łokciowej, zawias mocowany współosiowo. Wzajemna rotacja komponentów w zakresie 7 stopni. Część ramienna tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju trójkątnym, zapewniającym stabilność antyrotacyjną. Flansza części ramiennej w dwóch długościach, umożliwiająca zastosowanie podkładki kostnej. Zawias typu zatrzaskowego. Część łokciowa tytanowa w 12 rozmiarach o przekroju prostokątnym. Elementy łokciowe pokryte warstwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0