Załącznik nr 2a – formularz oferty

dotyczy postępowania ZP/2501/27.1/23 – dostawa rękawiczek diagnostycznych nitrylowych niesterylnych- powtórzenie.

WYKAZ PRÓBEK

| LP | PRODUKT - CHARAKTERYSTYKA | Ilość szt. wymagana | Ilość szt. dostarczona | Oferowany produkt typ/nr kat. | Numer serii i data ważności /jeśli dotyczy/ | Producent | WYCENA PRÓBEK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Rękawiczki diagnostyczne nitrylowe niesterylne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | "Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, jednorazowe, siła zrywania przed starzeniem min. 8 N, długość min. 240 mm, pasujące na lewą i prawą dłoń. Wymagane rozmiary: S,M,L,XL Wielkość opakowania: 100 szt. - produkt zarejestrowany jako materiał medyczny min. klasa I oraz środek ochrony osobistej kat III - posiadać europejskie oznaczenie CE - zgodne z normą EN 455-1-2-3-4; EN 420; EN 374-1-2; EN 388 - zgodne z normą : EN 374-3 lub EN16523-1 :2015 - zgodne z normą ASTM 1671 lub normą EN374-5 (potwierdzone przez zewnętrzną jednostkę notyfikacyjną) | Po 1 opakowaniu (100 szt.) w rozmiarach M i L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM WARTOŚĆ PRÓBEK |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga – Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do tabeli wszystkich wymaganych informacji dotyczących oferowanych produktów .

Informacje te są niezbędne m.in. do przeprowadzenia procedury ewidencyjnej.

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty