Ciechanów dnia 04.05.2023 r.

AT - ZP/2501/37/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie nieograniczonym na  materiały implanty artroskopowe, implanty endoprotez stawu

ramiennego i łokciowego ogłoszonego w dniu 24.04.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 080-240600 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet 1 pozycja 8 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania drutu wiercącego, piszczelowego, sterylnego, pakowanego pojedynczo, o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm? | Nie wymaga, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SWZ. |
| 2 | Pakiet 1 pozycja 9 – Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający wymaga zaoferowania produktu o czterech różnych opcjach wygięcie tj. w górę: 12 i 24 stopnie, w dół: 12 stopni oraz w wersji prostej. Dostępność czterech różnych opcji produktu pozwala Zamawiającemu na dobranie odpowiedniego rodzaju wygięcia w zależności od typu i rozległości urazu. | Nie wymaga, opis przedmiotu zamówienia pozostaje zgodny z SWZ. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa