Ciechanów dnia 10.05.2023 r.

AT - ZP/2501/39/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie nieograniczonym na  dostawę odczynników i pozostałych materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatów dla Zakładu Bakteriologii ogłoszonego w dniu 28.04.2023 r. w DUUE, nr ogłoszenia 2023/S 084-253758 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 91 - Czy Zamawiający dopuści test o czułości dla Rotawirusa >96,3% i swoistości >99,9% oraz dla Adenowirusa o czułości >98,8% i swoistości >99,9%? | Nie |
| 2 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 92, 95, 105, 107 – Czy Zamawiający wydzieli poz. 92, 95, 105 i 107 do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności składanych ofert? | Nie |
| 3 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 92 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do wykrywania Rota, Adeno, Noro i osobno Astrowirus? | Nie |
| 4 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 92 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości dla Rotawirusa >99%, dla Adenowirusa >99,9%, Norowirusa GI 87,5% i Norowirusa GII 95% i specyficzności dla Rotawirusa 98,8%, dla Adenowirusa 97,6%, Norowirusa GI 98,9% i Norowirusa GII 96,6%? | Nie |
| 5 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 93 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 97,4% i swoistości 96,1%? | Nie |
| 6 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 94 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości >99,9% i swoistości 95,9%? | Nie |
| 7 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 98 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 90,48% i swoistości 99,46% względem metody RT-PCR? | Nie |
| 8 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 99 – Czy Zamawiający dopuści test tylko z kontrolą pozytywną? | Tak |
| 9 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 99 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,6% i swoistości >99,9%? | Tak |
| 10 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 100 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości 97,06% i swoistości 97,5%? | Nie |
| 11 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 101 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości >99,9% i swoistości 98,1%? | Tak |
| 12 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 103 – Czy Zamawiający dopuści test do półilościowego wykrywania Kalprotektyny w kale o wartości cut-off 50 µg/g kału? | Nie |
| 13 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 105 – Czy Zamawiający dopuści test Yersinia O:3 o czułości 99% i swoistości 99%? | Nie |
| 14 | Pakiet P3 - SZYBKIE TESTY KASETKOWE - poz. 106 – Czy Zamawiający dopuści test o czułości dla SARS-CoV-2 95%, Influenzy A 87,2%, Influenzy B 92,5%, RSV 98,5% i swoistości dla SARS-CoV-2 >99,9%, Influenzy A 94,5%, Influenzy B 97,5%, RSV 99,1%? | Zgodnie z SWZ |
| 15 | Pakiet 2a Dotyczy pkt V.1 swz, Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych kart charakterystyk, folderów, prospektów, zdjęć lub innych dokumentów zawierających opis oferowanych urządzeń oraz odczynników i oferowanych substancji, załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego? Jednocześnie Wykonawca poda w ofercie adres strony internetowej, na której znajdują się metodyki i karty charakterystyk, z której Zamawiający może stale korzystać. | Tak |
| 16 | 2.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania miejsc, w których aparat spełnia wymagania Zamawiającego? Przedstawione dokumenty będą czytelne dla Zamawiającego i w łatwy sposób będzie mógł odnaleźć interesujące go punkty. (Do parametrów ocenianych zostaną załączone szczegółowe potwierdzenia) | Tak |
| 17 | 3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby dla jednego odczynnika termin ważności odczynnika roboczego (po otwarciu zestawu) wynosił 7 tygodni, a dla pozostałych odczynników 8 -12 tygodni? | Tak |
| 18 | 4.Czy dla właściwej interpretacji wyników i większej użyteczności klinicznej Zamawiający wymaga testów do ilościowego oznaczania Toxo IgG, CMV IgG oraz Rubella IgG? | Tak |
| 19 | 5.Jakiego dokładnie programu kontroli zewnątrzlaboratoryjnej oczekuje Zamawiający (prosimy o podanie numeru). | NRL-Optitrol QC CONECT |
| 20 | Dotyczy Załącznik 3 6.par. 1 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego postanowienia? Konsekwencje finansowe nieprawidłowego wykonania umowy zostały już szczegółowo określone poprzez zastrzeżenie kar umownych a także rozszerzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia szkody wyższej niż te kary. | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 21 | 7.par. 5 ust., 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)? | Tak |
| 22 | 8.par. 6 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 23 | 9.par. 6 ust. 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |
| 24 | 10.par. 7 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych? Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”? | Nie zmieniamy zapisu w projekcie umowy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa