## P1- Bariatria - Rękojeść do st
P1- Bariatria - Rękojeść do staplera laparoskopowego
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 |  | 312_02_08 | Rękojeść do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, długość 16 cm, trzon obrotowy 360 , możliwość zginania ładunku do 45 , średnica trzonu 12 mm, rękojeść kompatybilna z ładunkami o dł. 30 mm, 45 mm, i 60 mm ( opakowanie 3 szt.) |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | 312_02_08 | Rękojeść do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, długość 26cm, trzon obrotowy 360 , możliwość zginania ładunku do 45 , średnica trzonu 12 mm, rękojeść kompatybilna z ładunkami o dł. 30 mm, 45 mm, i 60 mm ( opakowanie 3 szt.) |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P2- Bariatria - Ładunek z noże
P2- Bariatria - Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
3 |  | 312_02_08 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego , długość 60 mm, z możliwością zginania do 45 , wysokość zszywek 4,0mm, 4,5 mm, 5,0 mm, do tkanki bardzo grubej ( opakowanie 6sztuk) |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
4 |  | 312_02_08 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego , długość 60 mm, z możliwością zginania do 45 , wysokość zszywek 4,8mm, do tkanki bardzo grubej ( opakowanie 6sztuk) |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
5 |  | 312_02_08 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego , długość 45 mm, z możliwością zginania do 45 , wysokość zszywek przed zamknięciem 3.5mm ( opakowanie 6sztuk) |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
6 |  | 312_02_08 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego , długość 30 mm, z możliwością zginania do 45 , wysokość zszywek 2,0mm, 2,5 mm, 3,0 mm, do tkanki naczyniowej i średniej ( opakowanie 6sztuk) |  |  |  | szt. |  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  | 312_02_08 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego , długość 60 mm, z możliwością zginania do 45 , wysokość zszywek 3, 0mm, 3,5 mm, 4,0 mm, do tkanki średniej i grubej (opakowanie 6sztuk) |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  | 312_02_08 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego , długość 60 mm, z możliwością zginania do 45 , wysokość zszywek 3,5 mm, do tkanki średniej ( opakowanie 6sztuk) |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P3- Akcesoria do operacji bari
P3- Akcesoria do operacji bariatrycznych
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
9 |  | 312_02_08 | Jednorazowa sterylna nakładka na stapler elektryczny, wielorazowego użytku ( opakowanie 6 sztuk) |  |  |  | szt. |  | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  | 312_02_08 | Trokar bezostrzowy , 15 mm, (uszczelki trokara pozwalają na używanie narzędzi o średnicy 5-15 mm, bez dodatkowej redukcji), trójstopniowy zawór do insuflacji ( pozwalajacy na wykonanie dezuflacji bez odłączenia wężyka CO2, kaniula karbowana 15 cm (opakowanie 6 sztuk) |  |  |  | szt. |  | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | 312_02_08 | Narzędzie do zamykania i rozdzielania naczyń , dł trzonu 44 cm, Średnica 5 mm. Szczęki zakrzywione, pokryte antyadhezją powłoką ( opakowanie 6 szt.) |  |  |  | szt. |  | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0

## P4- Elektrody bierne
P4- Elektrody bierne
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
12 |  | 312_02_08 | Elektrody bierne powrotne dla pacjentów dorosłych z klejem elektroprzewodzącym oraz dzielonym stykiem szerokości 4 cm, wyposażona w system kontroli jakości styku, kompatybilny z systemem REM generatora oraz żelem zapewniającym prawidłowym przyleganiem do skóry pacjent , powierzchni min. 150 cm, ilość szt. w jednym opakowaniu 50, sprzęt kompatybilny z urządzeniem do koagulacji używanym na bloku operacyjnym ( aparat do koagulacji Vallelab) |  |  |  | szt. |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający żąda tylko oryginalnych materiałów do aparatu do koagulacji Vallelab., które dopuszcza producent urządzenia.

## P5- Laparoskopowe narzędzie do
P5- Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
13 |  | 312_02_08 | Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń LIGASURE MARYLAND, sprzęt kompatybilny z urządzeniem używanym na bloku operacyjnym, 1 op. 6 szt., ( aparat do koagulacji Valleylab) |  |  |  | szt. |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający żąda tylko oryginalnych materiałów do aparatu do koagulacji Vallelab., które dopuszcza producent urządzenia.

## P6- Jednorazowa nakładka na wi
P6- Jednorazowa nakładka na wielorazowe kleszczyki
LP. | Nazwa dostawcy - 15 znaków | Indeks produktu | Przedmiot zakupu - opis | Indeks produktu u dostawcy- 20 znaków | Nazwa produktu u dostawcy - pełna nazwa handlowa - 120 znaków | Nazwa producenta | Jednostka miary [op., szt.] | Wielkość opakowania | Ilość zamawiana | Cena jednostk.netto [zł] | Cena jednostk.brutto [zł] | Wartość netto [zł] | VAT % | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
14 |  | 312_02_08 | Jednorazowa nakładka na wielorazowe kleszczyki, system zamykania naczyń do 7 mm włącznie, szczęki zakrzywione, wbudowany nóż, sprzęt kompatybilny z narzędziami wielorazowymi używanymi na bloku operacyjnym ( aparat do koagulacji Valleylab) |  |  |  | szt. |  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Razem |  |  |  | 0 |  | 0
Uwaga: Zamawiający żąda tylko oryginalnych materiałów do aparatu do koagulacji Vallelab., które dopuszcza producent urządzenia.