Ciechanów dnia 15.05.2023 r.

AT - ZP/2501/46/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę sprzętu medycznego jednorazowego, odzieży ochronnej jednorazowej z fizeliny ogłoszonego w dniu 09.05.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00206004 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Czy Zamawiający w Pakiecie P3 w pozycji L.P. 10 (w związku ze zmianą wprowadzoną przez producenta w zestawie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną zastawką zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemny (bez filtra); zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ. | Tak. |
| 2 | Zadanie 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kompletu pościeli o gramaturze 20 gr. , kolor biały, poszewka 65x65+10 cm; poszwa, 150x240 cm; prześcieradło z gumką 90 x 200 + 20 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 3 | Pakiet 2 Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z przykrywką – 1l? | Tak |
| 4 | Pakiet 2 Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z przykrywką – 3l? | Tak |
| 5 | Pakiet 2 Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z przykrywką – 5l? | Tak |
| 6 | Pakiet 2 Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z przykrywką – 11l? | Tak |
| 7 | Pakiet 2 Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści pojemnik z przykrywką – 500 ml? | Tak |
| 8 | Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? | Tak |
| 9 | Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g w kolorze niebieskim, umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm , długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 10 | Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z wycięciem Y, wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm). | Tak |
| 11 | Pakiet 4 Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązaną na troki przy szyi oraz w pasie, w rozmiarze L- długość 117 cm, szerokość 74 cm? | Zgodnie z SWZ |
| 12 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 220x80cm? | Zgodnie z SWZ |
| 13 | Pakiet 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 240x80cm? | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pakiet 5, pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt z przeliczeniem podanych ilości? | Tak |
| 15 | Pakiet 7 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x160cm? | Tak |
| 16 | Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pakiet 2 Pozycja 4 Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemnościach 150 ml. | Tak |
| 17 | Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pakiet 2 Pozycja 5 Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemnościach 1 litra | Tak |
| 18 | Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pakiet 2 Pozycja 6 Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemnościach 3 litry | Tak |
| 19 | Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pakiet 2 Pozycja 7 Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemnościach 5 litrów | Tak |
| 20 | Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ Pakiet 2 Pozycja 9 Czy zamawiający dopuści pojemniki o pojemnościach 500 ml | Tak |
| 21 | PAKIET 6 Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze niebieskim spełniającą pozostałe wymagania SWZ? | Tak |
| 22 | PAKIET 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 130 x 210? | Tak |
| 23 | Czy Zamawiający wymaga serwetę z włókniny min 25g/m2? | W pakiecie nr 7 nie ma serwet. |
| 24 | PAKIET 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości? | Tak |
| 25 | Pytanie nr 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymagania (Załącznik nr 2a do SWZ, wymagania dotyczące pasków, tiret 3), aby: „zaoferowane paski testowe na dzień otwarcia ofert znajdowały się na liście produktów refundowanych co potwierdza: Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ” (dalej: „Wymaganie refundacji”)? | Zamawiający odstępuje od wskazanego wymogu. |
| 26 | Pytanie nr 2 Czy Zamawiający zgodzi się aby w ramach wymagania (Załącznik nr 2a do SWZ, wymagania dotyczące glukometrów, tiret 3): „glukometr umożliwiał prezentację wyników zarówno w jednostkach mg/dl jak i zamiennie mmol/l” wykonawca zaoferował glukometry kompatybilne z zaoferowanymi paskami posiadające tylko jedną jednostkę pomiarową mg/dl albo mmol/l, pozostawiając Zamawiającemu możliwość określenia w każdym z zamówień cząstkowych ile glukometrów w mg/dl i ile glukometrów w mmol/l wykonawca powienien dostarczyć. | Zgoda na przedstawioną propozycję. |
| 27 | Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. | Nie przewidujemy utworzenia takiego harmonogramu. |
| 28 | Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 29 | Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 30 | W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 31 | Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 32 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej? Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.” | Nie zmieniamy zapisów w projekcie umowy. |
| 33 | Pakiet 2 Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD. | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 34 | Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia. | Dopuszczamy takie rozwiązanie. |
| 35 | Poz.8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10,6 L zamiast 10 L. | Dopuszczamy. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa