Ciechanów dnia 16.05.2023 r.

AT - ZP/2501/48/23

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na  dostawę sprzętu jednorazowego potrzebnego do funkcjonowania oddziałów szpitalnych ogłoszonego w dniu 09.05.2023 r. w BZP, nr ogłoszenia 2023/BZP 00207256 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala – https://zamowienia.szpitalciechanow.com.pl

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści swz:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet nr 5 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr. 5 wycenę nakłuwaczy za opakowania a’200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 200 op ? | tak |
| 2 | P1-igły, motylki Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd z igłą o długości 19mm spełniającą pozostałe wymagania SWZ? | tak |
| 3 | P1-igły, motylki Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści elastyczne skrzydełka po rozłożeniu zapewniają odpowiednią stabilizację motylka do skóry pacjenta? | tak |
| 4 | P1-igły, motylki Pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści igły w op. papier-folia? | tak |
| 5 | P1-igły, motylki Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach 1,1-1,2 lub 0,9-1,2? | tak |
| 6 | P2-igły do nakłuć lędźwiowych Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w op.a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? | tak |
| 7 | P2-igły do nakłuć lędźwiowych Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w op.a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? | tak |
| 8 | P3-igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pozycja 5-9 Czy Zamawiający dopuści igły zawierające śladowe ilości ftalanów? | Zgodnie z SWZ |
| 9 | P3-igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pozycja 5-11 Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł w op.a’1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? | tak |
| 10 | P3-igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pozycja 5, 8, 11 Czy Zamawiający dopuści igłę prowadzącą 22G/34mm? | Zgodnie z SWZ |
| 11 | P3-igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pozycja 7, 9, 10 Czy Zamawiający dopuści igłę prowadzącą 20G/34mm? | Zgodnie z SWZ |
| 12 | P3-igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 27G/120mm? | Zgodnie z SWZ |
| 13 | P3-igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 26G/120mm? | Zgodnie z SWZ |
| 14 | Pytanie 1, dotyczy P4 - przewód tlenowy/ thermovent, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika ciepła i wilgoci z wkładem wykonanym z gąbki o właściwościach medycznych, pakowany po 25 szt. (z przeliczeniem oferowanej ilości - 200 op.)? Pozostałe parametry bez zmian. | tak |
| 15 | Pytanie 2, dotyczy P4 - przewód tlenowy/ thermovent, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiennika pakowanego po 25 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości - 200 op.? | tak |
| 16 | Pytanie 3, dotyczy P4 - przewód tlenowy/ thermovent, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnych przewodów tlenowych pakowanych po 125 szt. z przeliczeniem oferowanej ilości - 8 op.? | tak |
| 17 | Pakiet 2, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści igły do znieczuleń w rozmiarze 18G-19G-20G-21G-22G / 88 mm? | tak |
| 18 | Pakiet 2, pozycja 1- Czy zamawiający dopuści igły do znieczuleń pakowane a’ 20 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań? | tak |
| 19 | Pakiet 3, pozycja 5- Czy zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 27G/88mm? | Zgodnie z SWZ |
| 20 | Pakiet 3, pozycja 6- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 19G/88mm? | Zgodnie z SWZ |
| 21 | Pakiet 3, pozycja 7- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 26G /88mm? | Zgodnie z SWZ |
| 22 | Pakiet 3, pozycja 8- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 27G /88mm, w komplecie z igłą prowadzącą 22G/38mm? | Zgodnie z SWZ |
| 23 | Pakiet 3, pozycja 8- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń Pencil Point , ścięte stożkowo 27G/120mm w komplecie z igłą prowadzącą 22Gx38mm? | Zgodnie z SWZ |
| 24 | Pakiet 3, pozycja 9- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń w rozmiarze 26G /88mm, w komplecie z igłą prowadzącą 20G/38mm? | Zgodnie z SWZ |
| 25 | Pakiet 3, pozycja 9- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń Pencil Point , ścięte stożkowo 26G/120mm w komplecie z igłą prowadzącą 20Gx38mm? | Zgodnie z SWZ |
| 26 | Pakiet 3, pozycja 10- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń 26G/88mm? | Zgodnie z SWZ |
| 27 | Pakiet 3, pozycja 11- Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń 27G/88mm w komplecie z igłą prowadzącą 22Gx38mm? | Zgodnie z SWZ |
| 28 | Pakiet 3, pozycja 5-11 Czy zamawiający dopuści igły do znieczuleń pakowane a’ 20 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań? | tak |
| 29 | Pakiet 4, pozycja 12- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci o następujących parametrach : • Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy • Przestrzeń martwa: 16ml • Waga: 9g • Objętość oddechowa: 200-1000ml • Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 • Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min • Złącza: 15F • Port do odsysania: tak, zabezpieczony zatyczką • Port tlenowy: tak • Opakowanie: papier/folia • Jałowy: tak | Zgodnie z SWZ |
| 30 | Pakiet 4, pozycja 13- Czy zamawiający dopuści wycenę za sztukę ? | tak |
| 31 | Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wlewów dożylnych typu motylek z igłą o długości 19 mm ? | tak |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Juliusz Kamasa